Cota, Cundinamarca 20 de Septiembre de 2019

ADENDA No. 001

INVITACIÓN ABIERTA No. 012 de 2019

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE VIDA, BARANDAS Y EQUIPOS DE RESCATE PARA LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

La Empresa de Licores de Cundinamarca, teniendo en cuenta el error de digitación respecto a las unidades de medida de ciertos elementos, nos permitimos hacer la siguiente modificación a fin de subsanar el error presentado, las cuales quedara así:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el  numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 5 el cual quedara de la manera así:

5 LINEA DE VIDA VERTICAL PREPARACION DE RON  Suministro e instalación de cuatro (4) líneas de vida verticales de ocho (8) metros de longitud: Compuesta por cable de acero inoxidable AISI 316 de 8 mm con estructura 7x19, con resistencia de 41.7 kN. Guía pescante (soporte inferior), fabricado en acero inoxidable y certificado por cumplimiento de EN 795. Prolongador superior en acero inoxidable. Tensor fabricado en acero inoxidable. Guardacabos en acero inoxidable y casquillo en cobre. Placa informativa metálica y precinto de garantía. Certificación APAVE por cumplimiento de EN 353-2, EN 353-1 y VG11 11.073.  Debe incluir instalación Certificada y freno anticaídas con absorbedor de impacto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el FORMULARIO No. 2, el cual quedará así:

FORMULARIO No. 2

RESUMEN ECONÓMICO DE LA OFERTA.

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE VIDA, BARANDAS Y EQUIPOS DE RESCATE PARA LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

| ITEM | MAT. | NOMBRE | CANT. | VALOR UNITARIO. (Sin IVA) | VALOR TOTAL (Sin IVA) | VALOR UN. OFERTADO (Sin IVA) | TOTAL OFERTADO (Sin IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VALOR MAXIMO A OFERTAR |  |  |  |
| 1. |  | RECERTIFICACION LINEAS DE VIDA Y EPPS | 1 | 10.420.000 | 10.420.000 |  |  |
| 2. | 135318 | LINEA DE VIDA VERTICAL 11 MTS. ORD600023 | 3 | 5.833.556 | 17.500.668 |  |  |
| 3. | 135319 | LINEA DE VIDA HORIZONT 5MT -ORD600023 | 3 | 10.456.232 | 31.368.696 |  |  |
| 4. | 135320 | LINEA DE VIDA VERTIC 8 MTS -ORD600023 | 4 | 5.170.215 | 20.680.860 |  |  |
| 5. | 135322 | LINEA DE VIDA VERTICAL 8MT P-A ORD600023 | 9 | 5.111.391 | 46.002.519 |  |  |
| 6. | 135323 | LINEA DE VIDA VERTICAL 5MT P-R ORD600023 | 4 | 5.111.391 | 20.445.564 |  |  |
| 7. | 135324 | BARANDA PERIMETRAL ORDENNVERSION 600023 | 4 | 4.540.667 | 18.162.668 |  |  |
| 8. | 135325 | EQUIPO DE RESCATE Y DESCENSO ORD 600023 | 2 | 7.501.913 | 15.003.826 |  |  |
| 9. | 135326 | PROTECTOR DE BORDE ORDEN INVERSION600023 | 2 | 28.195 | 56.390 |  |  |
| 10. | 135328 | SOPORTE DE ESCALERA ORDEN INVERS 600023 | 1 | 3.262.745 | 3.262.745 |  |  |
| 11. | 135329 | POLIPASTO ORDEN INVERSION 600023 | 2 | 4.713.544 | 9.427.088 |  |  |
| 12. | 135330 | FRENO PARA CABLE ORDEN INVERSION 600023 | 2 | 713.949 | 1.427.898 |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  | $193.758.922 |  |  |
| IVA |  |  |  |  | $ 36.814.195 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  | $230.573.117 |  |  |

LA OFERTA NO PODRA EXDER EL VALOR MAXIMO POR ITEM.

FIRMA DEL OFERENTE

ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR el 3.2. EXPERIENCIA DEL OFERENTE LA cual quedara de la siguiente manera:

La experiencia específica se acreditará con la presentación de mínimo 3 certificaciones con entidades privadas o públicas, en temas relacionados con la actividad económica, es decir, SEGURIDAD INDUSTRIAL – LINEAS DE VIDA y que cuyo valor SUMADO sea igual o superior al presupuesto oficial.

En el caso de Ofertas presentadas por consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá acreditar experiencia específica en mínimo un contrato relacionado con el objeto de la presente invitación, la experiencia será la sumatoria de la experiencia de los integrantes que tengan de manera proporcional a su participación en el mismo.

La certificación deberá contener la siguiente información:

- Nombre o razón social del contratante, dirección y teléfono.

- Nombre o razón social del contratista.

- Número del contrato.

- Objeto del contrato.

- Fecha de inicio y terminación (día, mes y año).

- Indicación de cumplimiento y calidad a satisfacción.

- Valor del contrato (incluyendo adiciones en valor).

- Nombre, firma y cargo de quien expide la certificación.

- Cada certificación de contrato u orden se analizará por separado, en caso de presentarse certificaciones que incluyan contratos u órdenes adicionales a la principal, éstas se contarán como una sola.

- En caso de que las certificaciones no contengan toda la información solicitada, el OFERENTE deberá anexar el contrato o acta de liquidación del mismo o acta de recibo final, o el documento donde conste la misma, de tal forma que la información no contenida en la certificación, se soporte con el contenido de dichos documentos.

- Solo se verificarán las certificaciones que indiquen que se reciben a satisfacción las actividades realizadas.

- En el caso de propuestas, presentadas por consorcios o uniones temporales, las certificaciones presentadas deberán cumplir con los requisitos e información enunciada anteriormente.

La no presentación de los certificados que acrediten la experiencia, será motivo para que la propuesta sea declarada como NO CUMPLE. Sin embargo la Empresa de Licores de Cundinamarca podrá solicitar aclaraciones y/o documentos con el fin de constatar toda la información requerida en este numeral y se reserva el derecho de verificar la información contenida en los documentos.

ARTÍCULO CUARTO: Las demás condiciones de la invitación Abierta no modificadas en la presente Adenda, permanecen inalterables.

Dado en Cota, a los Veinte (20) días del mes de Septiembre de dos mil diecinueve (2019).

(Original Firmado)

JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ

Gerente General

(Original Firmado)

Vo. Bo. SANDRA MILENA CUBILLOS GONZALEZ

Jefe Oficina de Gestión Contractual

(Original Firmado)

Vo. Bo. ALVARO BERNAL PARRA

Subgerente Talento Humano

Proyecto: MARCO AURELIO ANTOLINEZ G.

Profesional Universitario - Oficina Gestión Contractual