## EVALUACION JURIDICA
INVITACION ABIERTA No. 018 de 2021
EVALUACION JURIDICA | IGNACIO GOMEZ IHM SAS
2.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO.
2.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA | FOLIO 7-8
La carta de presentación de la OFERTA deberá ser diligenciada de acuerdo al Formulario No. 1 adjunto a las condiciones de contratación, firmada por el OFERENTE. | CUMPLE
2.1.2 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
2.1.2.1 PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA | FOLIO 12-29
El OFERENTE deberá estar constituido como persona jurídica para lo cual deberá presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal, con fecha no superior a treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre, donde conste que se encuentra legalmente constituida como tal y acreditar que su duración no será inferior al término de ejecución del Contrato y un (1) años más, y que su objeto social contenga las actividades que estén relacionadas con el objeto del presente proceso de selección. Cuando el OFERENTE obre por conducto de un representante o apoderado, allegará con su propuesta, copia del documento legalmente otorgado en el que conste tal circunstancia y las facultades conferidas. Si existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y comprometer a la sociedad, deberá acreditar mediante copia del acta expedida como lo determina el Código de Comercio, que ha sido facultado por el máximo órgano social, para presentar la propuesta. El representante legal de la persona jurídica, deberá anexar a la propuesta fotocopia de su cédula de ciudadanía o del documento legal que acredite su identidad. | CUMPLE
copia de la CC del Representante Legal | APORTA - FOLIO30
2.1.2.3. PERSONAS NATURALES | N/A
Las personas naturales deberán presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía. En el caso de ser comerciantes deberán presentar copia del Registro Mercantil. | N/A
2.1.2.4. PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS:
Las personas naturales extranjeras que pretendan presentar oferta, deben presentar fotocopia de su cédula de extranjería o pasaporte.
2.1.2.5 CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL | N/A
Si EL OFERENTE presenta propuesta en Consorcio o Unión Temporal, de conformidad con lo señalado en el artículo 7o. de la Ley 80 de 1993, deberá diligenciar debidamente los Formularios 2 o 3 de las presentes condiciones de contratación, especificando: 1. Diligenciar el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal (formulario No. 2 y No. 3, según el caso). 2. Designar a la persona que, para todos los efectos legales representará al Consorcio o Unión Temporal y señalar reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 3. Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa correspondiente. La sumatoria de los porcentajes de participación no podrá exceder ni ser menor del 100%. 4. Constar en el documento que la duración de la figura asociativa no es inferior a la duración del contrato objeto del presente proceso de contratación y un (1) año más. 5. Las personas o firmas que integren el Consorcio o Unión Temporal deben cumplir los requisitos legales y anexar los documentos requeridos, en la presente invitación, como si fueran a participar en forma independiente. 6. La oferta debe estar firmada por el representante legal, designado por las personas naturales o jurídicas que se presentan, y deberán adjuntarse los documentos que lo acrediten como tal. 7. El objeto social, de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe permitir el desarrollo de por lo menos una de las actividades objeto de esta invitación. 8. Los integrantes del Consorcio o la Unión Temporal no pueden ceder sus derechos a terceros sin obtener la autorización previa y expresa de la ELC, la cual será potestativa de la ELC. 9. Los miembros de un Consorcio o Unión Temporal no podrán hacer parte de otras OFERTAS, ya sea que las mismas se presenten en forma individual o como miembros de otros Consorcios o Uniones Temporales. 10. El documento deberá ir acompañado de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben tienen la representación y capacidad necesarias para dicha constitución y para adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la oferta y del contrato resultante. 11. Cualquier modificación al documento de constitución del consorcio o unión temporal deberá ser suscrita por la totalidad de integrantes del consorcio o unión temporal, y deberá tener la aprobación previa de la Empresa de Licores de Cundinamarca | N/A
2.1.4 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA | FOLIO 31-44
A la OFERTA debe adjuntarse una “Garantía de Seriedad” de la misma, consistente en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, por una cuantía equivalente o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial. La vigencia será de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la fecha fijada para el cierre de la presente Invitación. En todo caso los OFERENTES se comprometen a mantenerla vigente hasta la fecha en que se suscriba el Correspondiente Contrato. La Garantía de Seriedad de la OFERTA debe cumplir con las siguientes características y requisitos: Formato: ENTIDADES ESTATALES CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN Beneficiario: EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA Afianzado: El OFERENTE Vigencia: Ciento veinte (120) días calendario a partir de la fecha fijada para el cierre del proceso de contratación. Cuantía: El equivalente al 10% del valor del presupuesto oficial para la presente contratación. Compañía de Seguros: La Garantía de Seriedad de la OFERTA debe ser expedida por parte de una Compañía de Seguros legalmente autorizada para operar en Colombia. A la OFERTA, deberá anexarse el original de la Garantía de Seriedad debidamente firmada por el OFERENTE. Si la OFERTA se presenta en representación de una persona jurídica, de un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía de Seriedad deberá ser expedida a nombre del OFERENTE, es decir, de la persona representada o de todos los miembros que integren el Consorcio o la Unión Temporal. La Garantía de Seriedad deberá llevar la mención expresa de que la misma no será cancelada en forma unilateral por el OFRENTE y en caso de cancelación, la misma debe ser notificada en forma previa a la EMPRESA. Si la Garantía de Seriedad no se constituye por el monto requerido o su vigencia resulta insuficiente o no es constituida a favor de la EMPRESA, la EMPRESA requerirá al OFERENTE para que éste presente el documento aclaratorio correspondiente o adjunte los documentos faltantes, en la Oficina de Gestión Contractual de la EMPRESA, dentro de la oportunidad que para el efecto le señale la EMPRESA. | CUMPLE | 2873724396 | 287372439.6
2.1.5 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | FOLIO 45-48
De acuerdo con la circular No.008 de febrero 25 de 2008, expedida por el Contralor General de la República, la obligación de comprobar la información contenida en el Boletín de Responsables Fiscales corresponde a la Administración pública y no a los particulares. Por tanto, la verificación del Boletín de Responsables Fiscales, la realizará la Oficina de Gestión Contractual de la Empresa de Licores de Cundinamarca, en el momento de evaluar la propuesta. | CUMPLE
2.1.6 ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN | FOLIO49-52
El OFERENTE podrá adjuntar copia del Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. En caso de que el proponente se presente a título de consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes debe cumplir con este requisito. La anterior solicitud se hace a título de colaboración del oferente con la entidad, sin que en momento alguno su ausencia se constituya en causal de rechazo de la oferta. De no presentarse o de considerarlo conveniente, La Empresa, verificará en cumplimiento de lo establecido por la Ley 1238 de 2008, los antecedentes disciplinarios de los proponentes. | CUMPLE
2.1.7 ANTECEDENTES JUDICIALES | FOLIO 53-57
El proponente podrá presentar certificación de antecedentes judiciales expedida por autoridad competente. En caso de que el proponente se presente a título de consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes debe cumplir con este requisito. La anterior solicitud se hace a título de colaboración del oferente con la entidad, sin que en momento alguno su ausencia se constituya en causal de rechazo de la oferta. De no presentarse o de considerarlo conveniente, la Empresa consultará que los proponentes no se encuentren reportados en los registros delictivos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 94 del Decreto 0020 de 2012 | CUMPLE
2.1.8 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) | FOLIO 58-59
El OFERENTE deberá presentar con la OFERTA, fotocopia del Registro Único Tributario. | CUMPLE
2.1.9 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES | FOLIO 7-8
El OFERENTE no podrá estar incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional o legal para contratar con la Nación, de acuerdo con lo contemplado en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, en sus Decretos reglamentarios y en las demás normas complementarias y concordantes. Con la presentación de la OFERTA y la suscripción de la Carta de Presentación de la misma, se entiende que el OFERENTE manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la Ley. | CUMPLE
2.1.10 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INTERNO DE PROVEEDORES DE LA EMPRESA | NO APORTA
Los OFERENTES al momento de presentar su OFERTA deberán estar inscritos en el registro interno de proveedores, por lo cual diligenciarán el Formulario que se encuentra en la página web www.licorercundinamarca.com.co y allegar vía correo electrónico ó medio físico en la Oficina de Gestión Contractual, el formulario diligenciado, la cédula de ciudadanía del Represente Legal, Cámara de Comercio y Rut. | CUMPLE
2.1.11 CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 | FOLIO 60-61
El oferente persona natural o jurídica o cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, según corresponda, deberán presentar el certificado de inscripción en el Registro Único de Oferentes - RUP, expedido dentro del mes anterior a la fecha señalada para el cierre del término para presentar propuestas, en el que se encuentre clasificado, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y normas complementarias. Al oferente se le tendrá en cuenta la información Vigente y en Firme registrada en el RUP. Cuando el oferente sea un consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes deberá anexar el documento aquí descrito | CUMPLE
RESULTADO | CUMPLE

## DOCUMENTOS
INVITACIÓN ABIERTA No 018 DE 2021
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS E INDUSTRIALES DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA.
EVALUACION DOCUMENTOS
DOCUMENTO | IGNACIO GOMEZ IHM SAS
NIT | 860.001.300-1
CUMPLE CON DOCUMENTOS | CUMPLE
La capacidad financiera se verificará teniendo en cuenta la información relacionada en el certificado de inscripción del proponente en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, la cual deberá estar actualizada con corte no anterior al 31 de diciembre de 2020. | Presenta la información financiera a diciembre 31 de 2020, según certificación de la Cámara de Comercio de Bogotá, con Código de verificación No. AB21121652 del 22 de JULIO de 2021- CUMPLE

## EVALUACION INDICES
INVITACIÓN ABIERTA No 018 DE 2021
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS E INDUSTRIALES DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA.
INDICADORES FINANCIEROS
SOLICITADOS | PRESUPUESTO OFICIAL: $2.873.724.396 |  |  | 2873724396
LIQUIDEZ | AC/PC | > = 2.5 |  | 5747448792
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO | (PT/AT) * 100 | <= 40 %
CAPITAL DE TRABAJO | AC-PC | > = 2.873.724.396
RAZÓN DE COBERTURA | Uop/GI | > = 8
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | (Uop / P)*100 | > = 6%
RENTABILIDAD DEL ACTIVO | (Uop / AT)*100 | > = 4%
IGNACIO GOMEZ IHM SAS |  |  |  | Cumple
En Col $
| Activo corriente | 43809074662 | 2.9695 | Cumple
LIQUIDEZ | Pasivo corriente | 14753247048
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO | Pasivo Total | 20345632490 | 25.49% | Cumple
| Activo Total | 79829385654
CAPITAL DE TRABAJO | Activo corriente - Pasivo Corriente | 43.809.074.662 - 14.753.247.048 | 29055827614 | Cumple
RAZÓN DE COBERTURA | Utilidad Operacional | 4066196494 | 8.4567 | Cumple
| Gastos de intereses | 480826718
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | Utilidad Operacional | 4066196494 | 6.836% | Cumple
| Patrimonio | 59483753164
RENTABILIDAD DEL ACTIVO | Utilidad Operacional | 4066196494 | 5.094% | Cumple
| Activo Total | 79829385654

## INDICADORES
INVITACIÓN ABIERTA No 018 DE 2021
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS E INDUSTRIALES DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA.
INDICADORES FINANCIEROS
SOLICITADOS |  | OBTENIDO POR
IGNACIO GOMEZ IHM SAS
LIQUIDEZ | > = 2.5 | 2.9695
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO | <= 40 % | 25.49%
CAPITAL DE TRABAJO | > = 2.873.724.396 | 29055827614
RAZÓN DE COBERTURA | > = 8 | 8.4567
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | > = 6% | 6.836%
RENTABILIDAD DEL ACTIVO | > = 4% | 5.094%
CUMPLE

## EVALUACIÓN ECONÓMICA
EVALUACIÓN ECONÓMICA INVITACIÓN ABIERTA NO. 018 DE 2021
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ |  | VALOR TOTAL $ |  | EMPRESA
IHM SAS
1 | OBRAS PRELIMINARES | [6 empty] | CONCEPTO | JUSTIFICACIÓN
1.1 | Localización y replanteo con elementos de precisión | m2 | 1309.25 | 11048 |  | 14464594 |  | CUMPLE | FOLIO 3
1.2 | Campamento 18 m2 | Unid. | 1 | 2235260 |  | 2235260 |  | CUMPLE | FOLIO 3
1.3 | Cerramiento perimetral en malla eslabonada | m | 75.61 | 115689 |  | 8747245 |  | CUMPLE | FOLIO 3
1.4 | Puerta metálica acceso Planta, dos hojas, 1.95 m c/u | Unid. | 2 | 1126459 |  | 2252918 |  | CUMPLE | FOLIO 3
| SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES | [5 empty] | 27700017 | CUMPLE | FOLIO 3
| TOTAL CAPÍTULO 1 | [5 empty] | 27700017 | CUMPLE | FOLIO 3
2 | CONDUCCIONES DE AGUAS RESIDUALES A PTARID
2.1 | CONDUCCIÓN DE ALCANTARILLADO A GRAVEDAD DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
2.1.1 | Descapote manual y retiro e = 0.20 m en zona verde de 1.00 m de ancho, apile a 200 m, para tubería proyectada de aguas residuales industriales a tanque subterráneo | m2 | 22.96 | 6673 |  | 153185 |  | CUMPLE | FOLIO 3
2.1.2 | Excavación Manual en conglomerado de 0,60 m de ancho , 0-2 m de profundidad, incluye retiro de sobrantes a distancia menor a 5 Km., para tubería proyectada de aguas residuales industriales a tanque subterráneo | m3 | 46.79 | 57079 |  | 2670949 |  | CUMPLE | FOLIO 3
2.1.3 | Suministro e instalación de Geotextil 2400 (estabilización, filtro, separación) | m2 | 57.39 | 9927 |  | 569711 |  | CUMPLE | FOLIO 3
2.1.4 | Subbase granular para cimentación de tubería a gravedad, compactada al 95% del Proctor Modificado en dos capas de 0.15 m | m3 | 1.72 | 160661 |  | 276610 |  | CUMPLE | FOLIO 3
2.1.5 | Suministro de tubería alcantarillado PVC Ø 6" | m | 19.13 | 97394 |  | 1863147 |  | CUMPLE | FOLIO 3
2.1.6 | Instalación de tubería alcantarillado PVC Ø 6" | m | 19.13 | 6090 |  | 116502 |  | CUMPLE | FOLIO 3
2.1.7 | Material granular para atraque de tubería a gravedad (relleno inicial), incluyendo equipos, herramientas y mano de obra | m3 | 6.11 | 153820 |  | 939443 |  | CUMPLE | FOLIO 3
2.1.8 | Relleno tipo B-200 para relleno final de zanjas y para relleno perimetral de estructuras, soporte de placas de andén, compactado al 95% del Proctor Modificado | m3 | 40.88 | 85605 |  | 3499929 |  | CUMPLE | FOLIO 3
| SUBTOTAL CONDUCCIÓN DE ALCANTARILLADO A GRAVEDAD DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES | [5 empty] | 10089475 | CUMPLE | FOLIO 3
2.2 | CONDUCCIÓN PROYECTADA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DE ESTACIÓN EYECTORA NORTE A TANQUE SUBTERRÁNEO
2.2.1 | Descapote manual y retiro e = 0.20 m en zona verde de 0,80 m de ancho, apile a 200 m, para tubería proyectada de aguas residuales domésticas de estación eyectora Norte a tanque subterráneo | m2 | 61 | 6673 |  | 407053 |  | CUMPLE | FOLIO 3
2.2.2 | Excavación Manual en conglomerado de 0,60 m de ancho , 0-2 m de profundidad, incluye retiro de sobrantes a distancia menor a 5 Km.,para tuberías de aguas residuales domésticas de estación eyectora Norte a tanque subterráneo | m3 | 45.75 | 57079 |  | 2611364 |  | CUMPLE | FOLIO 3
2.2.3 | Suministro e instalación de Geotextil 2400 (estabilización, filtro, separación) | m2 | 183 | 9927 |  | 1816641 |  | CUMPLE | FOLIO 3
2.2.4 | Subbase granular para cimentación de tubería de bombeo, compactada al 95% del Proctor Modificado en capas de 0.10 m | m3 | 9.15 | 160661 |  | 1470048 |  | CUMPLE | FOLIO 3
2.2.5 | Suministro de tubería PVCP unión mecánica Ø 3" RDE 21 | m | 80.25 | 43204 |  | 3467121 |  | CUMPLE | FOLIO 3
2.2.6 | Instalación de tubería PVCP unión mecánica Ø 3" RDE 21 | m | 80.25 | 16724 |  | 1342101 |  | CUMPLE | FOLIO 3
2.2.7 | Suministro de codo PVC P 90º soldado Ø 3" | Unidad | 6 | 58973 |  | 353838 |  | CUMPLE | FOLIO 3
2.2.8 | Instalación de codo PVC P 90º soldado Ø 3" | Unidad | 6 | 12543 |  | 75258 |  | CUMPLE | FOLIO 3
2.2.9 | Material granular para atraque de tubería de bombeo, incluyendo equipos, herramientas y mano de obra | m3 | 10 | 153820 |  | 1538622 |  | CUMPLE | FOLIO 3
2.2.10 | Relleno tipo B-200 para relleno final de zanjas y para relleno perimetral de estructuras, soporte de placas de andén, compactado al 95% del Proctor Modificado | m3 | 32.03 | 85605 |  | 2741500 |  | CUMPLE | FOLIO 3
2.2.11 | Anclaje de accesorios PVCP Ø 3" en concreto 28 Mpa | Unidad | 7 | 164094 |  | 1148658 |  | CUMPLE | FOLIO 3
| SUBTOTAL CONDUCCIÓN PROYECTADA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DE ESTACIÓN EYECTORA NORTE A TANQUE SUBTERRÁNEO | [5 empty] | 16972205 | CUMPLE | FOLIO 3
2.3 | INSTALACIÓN DE TANQUE SUBTERRÁNEO
2.3.1 | Retiro, transporte y adecuación de tanque de acero inoxidable suministrado por E.L.C., incluyendo incorporación de extensión cilíndrica en PRFV de Ø 0.80 m y 1.70 m de altura, tapa de seguridad, dos tubería de acero inoxidable de ventilación de Ø 3" , orejas de izamiento y protección interna para uso de almacenamiento y bombeo de descargas ácidas y alcalinas de aguas residuales industriales usadas | GLOBAL | 1 | 49870001 |  | 49870001 |  | CUMPLE | FOLIO 3
2.3.2 | Excavaciones varias a máquina sin clasificar (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor a 5 Km.) | m3 | 168 | 19042 |  | 3199056 |  | CUMPLE | FOLIO 3
2.3.3 | Retiro, transporte y disposición final certificada de tanque existente en PRFV y limpieza de paredes y losa de piso de tanque externo de contención | GLOBAL | 1 | 3872154 |  | 3872154 |  | CUMPLE | FOLIO 3
2.3.4 | Suministro e instalación de geomembrana para piso y paredes del tanque de contención del tanque T-100 | m2 | 155.6 | 28687 |  | 4463697 |  | CUMPLE | FOLIO 3
2.3.5 | Instalación de tanque de acero inoxidable suministrado por E.L.C. junto con soportes de apoyo y conexiones de ingreso de aguas residuales industriales y domésticas | GLOBAL | 1 | 2000000 |  | 2000000 |  | CUMPLE | FOLIO 3
2.3.6 | Triturado de 1/8" a 3/4" para atraque de tanque T-100, incluyendo equipos, herramientas y mano de obra | m3 | 114.38 | 139163 |  | 15918016 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.3.7 | Relleno tipo B-200 para relleno final de zanjas, para relleno perimetral de estructuras y soporte de placas de andén, compactado al 95% del Proctor Modificado | m3 | 15 | 85605 |  | 1284075 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.3.8 | Suministro de bomba sumergible 2,27 LPS VS 14.9 mca. P-100A/B, 3", 230/460 V, 3F, 60 Hz., provista de varilla guía y codo de descarga bridado de fijación a piso, cadena de izamiento y cable de energía. | Unidad | 2 | 25977102 |  | 51954204 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.3.9 | Instalación de bomba sumergible T-100, 3", 230/460 V, 3F, 60 Hz., provista de varilla guía y codo de descarga bridado de fijación a piso, cadena de izamiento y cable de energía. | Unidad | 2 | 4853825 |  | 9707650 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.3.10 | Suministro e instalación tuberías, accesorios y válvulas para Tanque Subterráneo | Unidad | 1 | 29950023 |  | 29950023 |  | CUMPLE | FOLIO 4
| SUBTOTAL INSTALACIÓN DE TANQUE SUBTERRÁNEO | [5 empty] | 172218876 | CUMPLE | FOLIO 4
2.4 | CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE TANQUE SUBTERRÁNEO A PTARID
2.4.1 | Descapote manual y retiro e = 0.20 m en zona verde de 0,80 m de ancho, apile a 200 m, para tubería de bombeo de tanque subterráneo a PTARID | m2 | 84.3 | 6673 |  | 562534 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.4.2 | Excavación manual en material comun H = 0.00 -2.0 m ( Incluye retiro de sobrantes a distancia menor a 5 Km.) | m3 | 86.7 | 49774 |  | 4315406 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.4.3 | Suministro e instalación de Geotextil 2400 (estabilización, filtro, separación) | m2 | 346.8 | 9927 |  | 3442684 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.4.4 | Subbase granular para cimentación de tubería de bombeo, compactada al 95% del Proctor Modificado en capas de 0.10 m | m3 | 13.01 | 160661 |  | 2089396 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.4.5 | Suministro de tubería PVCP RDE 21 Ø 2 1/2" , soldada, no incluye tubería entre caja de paso y eyectora norte | m | 149.5 | 68445 |  | 10232528 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.4.6 | Instalación de tubería PVCP RDE 21 Ø 2 1/2" , soldada, no incluye tubería entre caja de paso y eyectora norte | m | 149.5 | 12543 |  | 1875179 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.4.7 | Material granular para atraque de tubería de bombeo, incluyendo equipos, herramientas y mano de obra | m3 | 18.05 | 153820 |  | 2775773 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.4.8 | Relleno tipo B-200 para relleno final de zanjas, para relleno perimetral de estructuras y soporte de placas de andén, compactado al 95% del Proctor Modificado | m3 | 60.69 | 85605 |  | 5195367 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.4.9 | Suministro e instalación de caseta plástica para válvulas del Tanque Subterráneo | Unidad | 1 | 1790000 |  | 1790000 |  | CUMPLE | FOLIO 4
| SUBTOTAL CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE TANQUE SUBTERRÁNEO A PTARID | [5 empty] | 32278866 | CUMPLE | FOLIO 4
2.5 | CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE ESTACIÓN EYECTORA SUR (CASINO) A PTARID
2.5.1 | Descapote manual y retiro e = 0.20 m en zona verde de 0,80 m de ancho, apile a 200 m, para tubería de bombeo de estación eyectora sur a PTARID | m2 | 14.96 | 6673 |  | 99855 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.5.2 | Excavación manual en material comun H = 0.00 -2.0 m ( Incluye retiro de sobrantes a distancia menor a 5 Km.) | m3 | 14.96 | 49774 |  | 744818 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.5.3 | Suministro e instalación de Geotextil 2400 (estabilización, filtro, separación) | m2 | 59.86 | 9927 |  | 594191 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.5.4 | Subbase granular para cimentación de tubería de bombeo, compactada al 95% del Proctor Modificado en capa de 0.10 m | m3 | 2.24 | 160661 |  | 360620 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.5.5 | Suministro de tubería PVCP RDE 21 Ø 3" , unión mecánica (no incluye tubería instalada existente entre estación eyectora sur y punto de desvío de tubería de impulsión proyectada) | m | 30.94 | 43204 |  | 1336732 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.5.6 | Instalación de tubería PVCP RDE 21 Ø 3" , unión mecánica (no incluye tubería instalada existente entre estación eyectora sur y punto de desvío de tubería de impulsión proyectada) | m | 30.94 | 16724 |  | 517441 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.5.7 | Suministro de codo 90° PVC C x C Ø 3" soldado | Unidad | 6 | 58973 |  | 353838 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.5.8 | Instalación de codo 90° PVC C x C Ø 3" soldado | Unidad | 6 | 12543 |  | 75258 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.5.9 | Material granular para atraque de tubería de bombeo, incluyendo equipos, herramientas y mano de obra | m3 | 2.24 | 153820 |  | 345264 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.5.10 | Relleno tipo B-200 para relleno final de zanjas, para relleno perimetral de estructuras y soporte de placas de andén, compacatado al 95% del Proctor Modificado | m3 | 10.47 | 85605 |  | 896695 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.5.11 | Suministro e instalación de abrazaderas de soporte de tubería sobre piso y paredes para tubería de Ø 3" | Unidad | 5 | 40332 |  | 201660 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.5.12 | Suministro de medidor de flujo electromagnético Ø 3" FI200A/B, señal de 4 mA, alimentación 5-24 VDC, capacidad 23-907 gpm. | Unidad | 2 | 15405067 |  | 30810134 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.5.13 | Instalación de medidor de flujo electromagnético Ø 3", señal de 4 mA, alimentación 5-24 VDC, capacidad 23-907 G.P.M. | Unidad | 2 | 1540506 |  | 3081012 |  | CUMPLE | FOLIO 4
| SUBTOTAL CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE ESTACIÓN EYECTORA SUR (CASINO) A PTARID | [5 empty] | 39417517 | CUMPLE | FOLIO 4
2.6 | CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE LIXIVIADOS Y AGUAS RESIDUALES VARIAS A TAMIZADO
2.6.1 | Suministro de bomba sumergible de tanque de bombeo de lixiviados Ø 2", 230/460 V, 3F, 60 Hz, provista de varilla guía y codo de descarga bridado de fijación a piso, cadena de izamiento y cable de energía. | Unidad | 2 | 7742735 |  | 15485470 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.6.2 | Instalación de bomba sumergible de tanque de bombeo de lixiviados Ø 2", 230/460 V, 3F, 60 Hz, provista de varilla guía y codo de descarga bridado de fijación a piso, cadena de izamiento y cable de energía. | Unidad | 2 | 1243053 |  | 2486106 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.6.3 | Suministro de tubería y accesorios PVCP ø 2" | Global | 1 | 1305322 |  | 1305322 |  | CUMPLE | FOLIO 4
2.6.4 | Instalación de tubería y accesorios PVCP ø 2" | Global | 1 | 836213 |  | 836213 |  | CUMPLE | FOLIO 4
| SUBTOTAL CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE LIXIVIADOS Y AGUAS RESIDUALES VARIAS A TAMIZADO | [5 empty] | 20113111 | CUMPLE | FOLIO 5
| TOTAL CAPÍTULO 2 | [5 empty] | 291090051 | CUMPLE | FOLIO 5
3 | CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A PTARID
3.1 | TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN INSTALADA EN MISMA ZANJA DE TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Y DOMÉSTICAS CRUDAS A PTARID. TUBERÍA DE MALLA ADOSADA A MUROS DE LA PTARID
3.1.1 | Suministro e instalación de Tee PVC soldada de Ø 2" x 1 1/2"" para acometida en esquina noroccidental de bodega solera | Unid. | 1 | 36452 |  | 36452 |  | CUMPLE | FOLIO 5
3.1.2 | Suministro de tubería PVC P RDE 21 , Ø 1 1/2" para alimentación a PTARID | m | 103.27 | 19813 |  | 2046089 |  | CUMPLE | FOLIO 5
3.1.3 | Instalación de tubería PVC P RDE 21 , Ø 11/2" para alimentación a PTARID | m | 103.27 | 2331 |  | 240722 |  | CUMPLE | FOLIO 5
3.1.4 | Suministro de tubería y accesorios PVC P RDE 13.5 , Ø 1" para malla de servicio PTARID y Caseta de Operación | m | 56.05 | 57955 |  | 3248378 |  | CUMPLE | FOLIO 5
3.1.5 | Instalación de tubería y accesorios PVC P RDE 13.5 , Ø 1" para malla de servicio PTARID y Caseta de Operación | m | 56.05 | 4413 |  | 247349 |  | CUMPLE | FOLIO 5
3.1.6 | Suministro de tubería PVC P RDE 11 Ø 3/4" y accesorios para derivaciones malla de servicio PTARID | m | 39.1 | 49875 |  | 1950113 |  | CUMPLE | FOLIO 5
3.1.7 | Instalación de tubería PVC P RDE 11 Ø 3/4" y accesorios para derivaciones malla de servicio PTARID | m | 39.1 | 5113 |  | 199918 |  | CUMPLE | FOLIO 5
3.1.8 | Suministro e instalación de medidor volumétrico de agua potable de Ø 1", incluye codos, uniones, niples y registros de corte | Unidad | 1 | 959204 |  | 959204 |  | CUMPLE | FOLIO 5
3.1.9 | Suministro e instalación de caja de medidor de agua potable normalizada para un medidor de 1" | Unidad | 1 | 680590 |  | 680590 |  | CUMPLE | FOLIO 5
3.1.10 | Punto de salida de tubería PVC Ø 1/2" RDE 9, para dosificadores de químicos y bacterias | Unidad | 6 | 117485 |  | 704910 |  | CUMPLE | FOLIO 5
3.1.11 | Construcción de pedestales de concreto con tubería de hierro galvanizado y llave roscada de Ø 3/4" para manguera | Unidad | 2 | 159508 |  | 319016 |  | CUMPLE | FOLIO 5
3.1.12 | Suministro e instalación de ducha de emergencia en tubería de hierro galvanizado Ø 1", provista de cabezal de llave de cadena y plato lavaojos de pedal, ambos de acero inoxidable. | Unidad | 1 | 2879095 |  | 2879095 |  | CUMPLE | FOLIO 5
| SUBTOTAL TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN INSTALADA EN MISMA ZANJA DE TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Y DOMÉSTICAS CRUDAS A PTARID. TUBERÍA DE MALLA ADOSADA A MUROS DE LA PTARID | [5 empty] | 13511835 | CUMPLE | FOLIO 5
| TOTAL CAPÍTULO 3 | [5 empty] | 13511835 | CUMPLE | FOLIO 5
4 | CASETA DEL OPERADOR Y LABORATORIO
4.1 | Excavaciones y rellenos
4.1.1 | Excavaciones varias a máquina sin clasificar (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor a 5 Km.) | m3 | 10.02 | 19042 |  | 190784 |  | CUMPLE | FOLIO 5
4.1.2 | Subbase granular para vigas de cimentación y placa de contrapiso, compactada al 95% del Proctor Modificado en dos capas de 0.125 m | m3 | 11.82 | 160661 |  | 1899656 |  | CUMPLE | FOLIO 5
| SUBTOTAL Excavaciones y rellenos | [5 empty] | 2090439 | CUMPLE | FOLIO 5
4.2 | Cimentación y estructura de piso | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 5
4.2.1 | Viga de amarre en concreto 3500 psi 0.25 x 0.25 m | m3 | 1.93 | 756393 |  | 1459838 |  | CUMPLE | FOLIO 5
4.2.2 | Placa de contrapiso en concreto 2500 psi e = 0.10 m | m2 | 20.52 | 65710 |  | 1348369 |  | CUMPLE | FOLIO 5
4.2.3 | Alistado endurecido 1:3 e = 0.04 m | m2 | 20.52 | 45738 |  | 938544 |  | CUMPLE | FOLIO 5
| SUBTOTAL Cimentación y estructura de piso | [5 empty] | 3746751 | CUMPLE | FOLIO 5
4.3 | Estructura de concreto reforzado
4.3.1 | Viga cinta en concreto 3500 psi | m3 | 0.47 | 965160 |  | 456994 |  | CUMPLE | FOLIO 5
4.3.2 | Mesón en concreto 2500 psi e = 0.10 m (incluye refuerzo) | m2 | 2.14 | 128621 |  | 275796 |  | CUMPLE | FOLIO 5
4.3.3 | Acero de refuerzo 60.000 psi | Kg | 534.66 | 7924 |  | 4236636 |  | CUMPLE | FOLIO 5
| SUBTOTAL Estructura de concreto reforzado | [5 empty] | 4969426 | CUMPLE | FOLIO 5
4.4 | Mampostería
4.4.1 | Muro en ladrillo estructural e = 0.15 m | m2 | 66.3 | 96560 |  | 6401918 |  | CUMPLE | FOLIO 5
4.4.2 | Anclaje 1/2 " L= 50 cm. | Unidad | 35 | 24019 |  | 840665 |  | CUMPLE | FOLIO 5
4.4.3 | Dovela, grouting 3000 psi | m | 88.55 | 12615 |  | 1117058 |  | CUMPLE | FOLIO 5
4.4.4 | Acero de refuerzo 1/2" 60.000 psi | Kg | 106.05 | 7924 |  | 840320 |  | CUMPLE | FOLIO 5
| SUBTOTAL Mampostería | [5 empty] | 9199962 | CUMPLE | FOLIO 5
4.5 | Carpintería Metálica y cubierta
4.5.1 | Suministro e instalación de estructura metálica de cubierta | m2 | 92.83 | 64314 |  | 5970193 |  | CUMPLE | FOLIO 5
4.5.2 | Suministro e instalación de cubierta con teja termoacústica | m2 | 92.83 | 66590 |  | 6181472 |  | CUMPLE | FOLIO 5
4.5.3 | Suministro e instalación de marco para puerta en lámina cal. 18 | m | 18.42 | 161814 |  | 2980614 |  | CUMPLE | FOLIO 5
4.5.4 | Suministro e instalación de puerta en lámina cal. 18 con anticorrosivo | m2 | 8.22 | 231408 |  | 1901132 |  | CUMPLE | FOLIO 5
4.5.5 | Suminstro e instalación de cerradura de puertas | Unidad | 4 | 129921 |  | 519684 |  | CUMPLE | FOLIO 5
4.5.6 | Suministtro e instalación de ventana en aluminio corrediza | m2 | 6.69 | 298003 |  | 1994117 |  | CUMPLE | FOLIO 5
4.5.7 | Suminstro e instalación de celosía en aluminio | m2 | 0.27 | 227638 |  | 61553 |  | CUMPLE | FOLIO 5
| SUBTOTAL Carpintería Metálica y cubierta | [5 empty] | 19608765 | CUMPLE | FOLIO 5
4.6 | Enchapes en cerámica, en granito y adoquín de concreto
4.6.1 | Enchape en baldosa cerámica pared 20 x 20 calidad primera | m2 | 20.52 | 63985 |  | 1312972 |  | CUMPLE | FOLIO 5
4.6.2 | Enchape en cerámica piso 20 x 20 calidad primera | m2 | 22.84 | 63985 |  | 1461584 |  | CUMPLE | FOLIO 5
4.6.3 | Enchape en granito de mesón de laboratorio | m2 | 2.53 | 194381 |  | 492425 |  | CUMPLE | FOLIO 5
4.6.4 | Adoquín de concreto 6 cm. | m2 | 3.82 | 74109 |  | 282948 |  | CUMPLE | FOLIO 5
| SUBTOTAL Enchapes en cerámica, en granito y adoquín de concreto | [5 empty] | 3549930 | CUMPLE | FOLIO 5
4.7 | Instalaciones hidrosanitarias
4.7.1 | Punto hidráulico de suministro 1/2" lavamanos, sanitario, poceta de laboratorio y ducha | Unid. | 4 | 70557 |  | 282228 |  | CUMPLE | FOLIO 6
4.7.2 | Salidas sanitarias Ø 2" : lavamanos (1), poceta laboratorio (1), reventilación (1) | Unid. | 3 | 76358 |  | 229074 |  | CUMPLE | FOLIO 6
4.7.3 | Suministro e instalación de sifon Ø 2" | Unid. | 3 | 74570 |  | 223710 |  | CUMPLE | FOLIO 6
4.7.4 | Salida sanitarias Ø 4" (Codo W.C.) | Unid. | 1 | 100573 |  | 100573 |  | CUMPLE | FOLIO 6
4.7.5 | Caja de inspección 0.60 x 0.60 m | Unid. | 1 | 295486 |  | 295486 |  | CUMPLE | FOLIO 6
4.7.6 | Suministro e instalación de tubería PVCS Ø 4" | m | 3.5 | 53034 |  | 185619 |  | CUMPLE | FOLIO 6
4.7.7 | Suministro e instalación de tubería PVCL Ø 2" (reventilación) | m | 3 | 19903 |  | 59709 |  | CUMPLE | FOLIO 6
4.7.8 | Suministro e instalación de bajante PVC Amazonas para aguas lluvias | m | 11.2 | 60086 |  | 672963 |  | CUMPLE | FOLIO 6
4.7.9 | Suministro e instalación de canal PVC Amazonas para aguas lluvias | m | 10.48 | 89578 |  | 938777 |  | CUMPLE | FOLIO 6
| SUBTOTAL Instalaciones hidrosanitarias | [5 empty] | 2988140 | CUMPLE | FOLIO 6
4.8 | Suministro e instalación de aparatos | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 6
4.8.1 | Suministro e instalación de sanitario tanque (incluye grifería) | Unidad | 1 | 328200 |  | 328200 |  | CUMPLE | FOLIO 6
4.8.2 | Suministro e instalación de lavamanos colgar (incluye grifería) | Unidad | 1 | 155116 |  | 155116 |  | CUMPLE | FOLIO 6
4.8.3 | Suministro e instalación de lavaplatos de empotrar en acero inoxidable 45 x 49 cm (incluye accesorios y grifería) | Unidad | 1 | 271905 |  | 271905 |  | CUMPLE | FOLIO 6
4.8.4 | Suministro e instalación de ducha (incluye accesorios ) | Unidad | 1 | 92617 |  | 92617 |  | CUMPLE | FOLIO 6
4.8.5 | Suministro e instalación de registro de corte de Ø 3/4" | Unidad | 1 | 82999 |  | 82999 |  | CUMPLE | FOLIO 6
4.8.6 | Suministro e instalación de llave manguera | Unidad | 1 | 39290 |  | 39290 |  | CUMPLE | FOLIO 6
| SUBTOTAL Suministro e instalación de aparatos | [5 empty] | 970127 | CUMPLE | FOLIO 6
| TOTAL CAPITULO 4 |  |  |  |  | 47123539 |  | CUMPLE | FOLIO 6
5 | OBRAS ESTRUCTURALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 6
5.1 | DEMOLICIONES | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 6
5.1.1 | Demolición de concreto estructural de techo de la PTARID en desuso (Incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5 Km) | m3 | 19.65 | 165499 |  | 3252651 |  | CUMPLE | FOLIO 6
5.1.2 | Demolición de concreto estructural de muros intermedios de la PTARID en desuso (Incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5 Km) | m3 | 11.4 | 165499 |  | 1886391 |  | CUMPLE | FOLIO 6
| SUBTOTAL DEMOLICIONES | [5 empty] | 5139042 | CUMPLE | FOLIO 6
5.2 | RESANES | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 6
5.2.1 | Reparación de superficies expuestas por demoliciones | m2 | 32.16 | 19887 |  | 639536 |  | CUMPLE | FOLIO 6
5.2.2 | Resanes de imperfecciones de pisos y paredes por fisuras,anclajes, pasos de tubería | m2 | 299.65 | 19887 |  | 5959189 |  | CUMPLE | FOLIO 6
| SUBTOTAL RESANES | [5 empty] | 6598725 | CUMPLE | FOLIO 6
5.3 | CONSTRUCCIÓN DE PARED INTERMEDIA Y REALCE DE MUROS | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 6
5.3.1 | Concreto impermeabilizado de 35 Mpa para pared intermedia e = 0.30 m | m3 | 6.01 | 1049024 |  | 6304634 |  | CUMPLE | FOLIO 6
5.3.2 | Concreto impermeabilizado de 35 Mpa para realce de muros 1.15 m y placa nueva | m3 | 26.5 | 1049024 |  | 27801759 |  | CUMPLE | FOLIO 6
5.3.3 | Suministro e instalación de junta de construcción PVC | m | 37.29 | 48755 |  | 1818074 |  | CUMPLE | FOLIO 6
5.3.4 | Acero de refuerzo 60.000 psi | Kg. | 3902.1 | 7924 |  | 30920240 |  | CUMPLE | FOLIO 6
5.3.5 | Vertedero de grasas | Unidad | 1 | 1856430 |  | 1856430 |  | CUMPLE | FOLIO 6
5.3.6 | Suministro e instalación de pasamuros entre tanques | Unidad | 1 | 14685067 |  | 14685067 |  | CUMPLE | FOLIO 6
5.3.7 | Vertedero de aguas clarificadas | Unidad | 1 | 2139809 |  | 2139809 |  | CUMPLE | FOLIO 6
| SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE PARED INTERMEDIA Y REALCE DE MUROS | [5 empty] | 85526013 | CUMPLE | FOLIO 6
5.4 | IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE MUROS Y PISOS | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 6
5.4.1 | Impermeabilización de muros internos | m2 | 252.53 | 40042 |  | 10111886 |  | CUMPLE | FOLIO 6
5.4.2 | Impermeabiización de muros externos | m2 | 145.86 | 40042 |  | 5840366 |  | CUMPLE | FOLIO 6
5.4.3 | Impermeabilización de placa de piso | m2 | 33.25 | 40042 |  | 1331397 |  | CUMPLE | FOLIO 6
| SUBTOTAL IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE MUROS Y PISOS | [5 empty] | 17283649 | CUMPLE | FOLIO 6
5.5 | LECHOS DE SECADO DE LODOS | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 6
5.5.1 | Base en concreto pobre 1500 psi | m3 | 4.48 | 400313 |  | 1792151 |  | CUMPLE | FOLIO 6
5.5.2 | Pisos en concreto impermeabilizado 28 Mpa | m3 | 25.69 | 1630255 |  | 41873263 |  | CUMPLE | FOLIO 6
5.5.3 | Muros en concreto impermeabilizado 28 Mpa | m3 | 21.64 | 1630255 |  | 35272034 |  | CUMPLE | FOLIO 6
5.5.4 | Suministro tuberia PVCS Ø 4", caja de lixiviados | m | 62.97 | 53034 |  | 3339551 |  | CUMPLE | FOLIO 6
5.5.5 | Instalación tubería PVCS Ø 4", caja de lixiviados | m | 62.97 | 11919 |  | 750539 |  | CUMPLE | FOLIO 6
5.5.6 | Concreto de 21 Mpa para placa de andenes e= 0.10 m, incluyendo formaleta, superfluidificante, vibrado,mano de obra, equipo, herramienta y malla electrosoldadaAndén perimetral de 0.10 m | m2 | 54.1 | 71146 |  | 3848999 |  | CUMPLE | FOLIO 6
5.5.7 | Acero de refuerzo 60.000 psi | Kg | 5694.4 | 7924 |  | 45122426 |  | CUMPLE | FOLIO 6
5.5.8 | Estructura metálica para teja cubierta en termoacústica ondulada | m2 | 96.46 | 64314 |  | 6203728 |  | CUMPLE | FOLIO 6
5.5.9 | Cubierta en teja termoacústica ondulada | m2 | 96.46 | 68784 |  | 6634905 |  | CUMPLE | FOLIO 6
5.5.10 | Pisos y tapas en concreto impermeabilizado 28 Mpa para cajas de lixiviados | m3 | 2.93 | 1551594 |  | 4538412 |  | CUMPLE | FOLIO 6
5.5.11 | Muros en concreto impermeabilizado 28 Mpa para cajas de lixiviados | m3 | 6.18 | 1630255 |  | 10079867 |  | CUMPLE | FOLIO 6
| SUBTOTAL LECHOS DE SECADO DE LODOS | [5 empty] | 159455875 | CUMPLE | FOLIO 6
5.6 | CIMENTACION DE LECHOS DE SECADO DE LODOS | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 6
5.6.1 | Excavaciones varias a máquina sin clasificar (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor a 5 Km.) | m3 | 86.81 | 19042 |  | 1653112 |  | CUMPLE | FOLIO 6
5.6.2 | Relleno tipo B-200 para mejoramiento de subrasante de cimentación de los lechos de secado, para relleno perimetral de estructuras y soporte de placas de andén, compactado al 95% del Proctor Modificado | m3 | 38.58 | 85605 |  | 3302983 |  | CUMPLE | FOLIO 6
5.6.3 | Subbase granular para cimentación de lechos de secado, compactada al 95% del Proctor Modificado en dos capas de 0.125 m | m3 | 24.12 | 160661 |  | 3874340 |  | CUMPLE | FOLIO 6
5.6.4 | Base granular, compactada al 95% del Proctor Modificado en dos capas de 0.10 m | m3 | 19.29 | 175035 |  | 3376775 |  | CUMPLE | FOLIO 7
5.6.5 | Material para filtración, arena lavada de 0,30 a 0,75 mm de tamaño efectivo | m3 | 14.91 | 660036 |  | 9841137 |  | CUMPLE | FOLIO 7
5.6.6 | Material para filtración, grava de 3 a 25 mm de tamaño | m3 | 30.34 | 660036 |  | 20025541 |  | CUMPLE | FOLIO 7
| SUBTOTAL CIMENTACION DE LECHOS DE SECADO DE LODOS |  |  |  |  | 42073888 |  | CUMPLE | FOLIO 7
| TOTAL CAPÍTULO 5 | [5 empty] | 316077192 | CUMPLE | FOLIO 7
6 | PROCESOS DE PRETRATAMIENTO | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 7
6.1 | SISTEMA DE TAMIZADO FINO | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 7
6.1.1 | Suministro de tamiz estático fino autolimpiante | Unidad | 1 | 27394545 |  | 27394545 |  | CUMPLE | FOLIO 7
6.1.2 | Instalación de tamiz estático fino autolimpiante | Unidad | 1 | 1319444 |  | 1319444 |  | CUMPLE | FOLIO 7
| SUBTOTAL SISTEMA DE TAMIZADO FINO | [5 empty] | 28713989 | CUMPLE | FOLIO 7
6.2 | PROCESOS DE BALANCE, HOMOGENIZACIÓN, CONTROL DE pH Y DOSIFICACIÓN DE BACTERIAS | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 7
6.2.1 | Suministro de dosificador de hidróxido de sodio (NaOH), incluyendo tanque de seguridad y de mezcla y bomba dosificadora , 16 itros/hora | Unidad | 1 | 14563671 |  | 14563671 |  | CUMPLE | FOLIO 7
6.2.2 | Instalación de dosificador de hidróxido de sodio (NaOH), incluyendo tanque de seguridad y de mezcla y bomba dosificadora , 16 itros/hora | Unidad | 1 | 1455518 |  | 1455518 |  | CUMPLE | FOLIO 7
6.2.3 | Suministro de dosificador de ácido sulfúrico (H2SO4), incluyendo tanques de seguridad y de almacenamiento y bomba dosificadora de 16.00 litros/hora. | Unidad | 1 | 14563671 |  | 14563671 |  | CUMPLE | FOLIO 7
6.2.4 | Instalación de dosificador de ácido sulfúrico (H2SO4), incluyendo tanques de seguridad y de almacenamiento y bomba dosificadora de 16.00 litros/hora. | Unidad | 1 | 1455518 |  | 1455518 |  | CUMPLE | FOLIO 7
6.2.5 | Suministro de dosificador de úrea, tanques de seguridad y almacenamiento, bomba dosificadora y mezclador y 16.00 litros/hora | Unidad | 1 | 25692811 |  | 25692811 |  | CUMPLE | FOLIO 7
6.2.6 | Instalación de dosificador de úrea, tanques de seguridad y almacenamiento, bomba dosificadora y mezclador y 16.00 litros/hora | Unidad | 1 | 1455518 |  | 1455518 |  | CUMPLE | FOLIO 7
6.2.7 | Suministro de dosificador de ácido fosfórico, incluyendo tanques de seguridad yde almacenamiento y bomba dosificadora de 16.00 litros/hora, | Unidad | 1 | 14563671 |  | 14563671 |  | CUMPLE | FOLIO 7
6.2.8 | Instalación de dosificador de ácido fosfórico, incluyendo tanques de seguridad yde almacenamiento y bomba dosificadora de 16.00 litros/hora, | Unidad | 1 | 1455518 |  | 1455518 |  | CUMPLE | FOLIO 7
6.2.9 | Suministro de bombas de Tanque de Balance T-200, | Unidad | 2 | 8568000 |  | 17136000 |  | CUMPLE | FOLIO 7
6.2.10 | Instalación de bombas de Tanque de Balance T-200, | Unidad | 2 | 3486461 |  | 6972922 |  | CUMPLE | FOLIO 7
6.2.11 | Suministro de sopladores de Tanque de Balance T-200 A/B | Unidad | 2 | 12209197 |  | 24418394 |  | CUMPLE | FOLIO 7
6.2.12 | Instalación de sopladores de Tanque de Balance T-200 A/B, | Unidad | 2 | 1319444 |  | 2638888 |  | CUMPLE | FOLIO 7
6.2.13 | Suministro de sistema de tuberia perforada NPS 1 1/2" de burbuja gruesa tipo circular para Tanque de Balance T-200 | Unidad | 1 | 3500000 |  | 3500000 |  | CUMPLE | FOLIO 7
6.2.14 | Instalación de sistema de tuberia perforada NPS 1 1/2" de burbuja gruesa tipo circular para Tanque de Balance T-200 | Unidad | 1 | 2500000 |  | 2500000 |  | CUMPLE | FOLIO 7
6.2.15 | Suministro de tubería y accesorios NPS 1-1/2" c/c, SCH 40, STD A-53, Gr B | Unidad | 1 | 7455582 |  | 7455582 |  | CUMPLE | FOLIO 7
6.2.16 | Instalación de tubería y accesorios NPS 1-1/2" c/c, SCH 40, STD A-53, Gr B | Unidad | 1 | 1500000 |  | 1500000 |  | CUMPLE | FOLIO 7
6.2.17 | Suministro e instalación de estructura metálica para teja cubierta en termoacústica ondulada | m2 | 41.68 | 64314 |  | 2680608 |  | CUMPLE | FOLIO 7
6.2.18 | Suministro e instalación de cubierta en teja termoacústica ondulada | m2 | 41.68 | 66590 |  | 2775471 |  | CUMPLE | FOLIO 7
6.2.19 | Suministro de dosificador de bacterias, incluyendo tanques de seguridad y de almacenamiento y bomba dosificadora de 16.00 litros/hora, | Unidad | 1 | 14563671 |  | 14563671 |  | CUMPLE | FOLIO 7
6.2.20 | Instalación de dosificador de bacterias, incluyendo tanques de seguridad y de almacenamiento y bomba dosificadora de 16.00 litros/hora, | Unidad | 1 | 1455518 |  | 1455518 |  | CUMPLE | FOLIO 7
| SUBTOTAL PROCESOS DE BALANCE, HOMOGENIZACIÓN, CONTROL DE pH Y DOSIFICACIÓN DE BACTERIAS | [5 empty] | 162802950 | CUMPLE | FOLIO 7
6.3 | SENSORES DE PRETRATAMIENTO | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 7
6.3.1 | Suministro de sensores del tanque de balance T-200 | Global | 1 | 57946889 |  | 57946889 |  | CUMPLE | FOLIO 7
6.3.2 | Instalación de sensores del tanque de balance T-200 | Global | 1 | 4340658 |  | 4340658 |  | CUMPLE | FOLIO 7
| SUBTOTAL SENSORES DE PRETRATAMIENTO | [5 empty] | 62287547 | CUMPLE | FOLIO 7
| TOTAL CAPITULO 6 | [5 empty] | 253804486 | CUMPLE | FOLIO 7
7 | TRATAMIENTO BIOLÓGICO SECUNDARIO | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 7
7.1 | REACTORES AERÓBICOS IFAS Nos. 1 Y 2 T-300 A/B | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 7
7.1.1 | Suministro de sopladores regenerativos de reactores aeróbicos Nos. 1 y 2 (lodos activados con portadores móvile de masa fija) T-300 A/B, caudal 170 cfm, 220 V, 3F, 60 Hz, presión diferencial 4.0 psi, potencia nominal 6.1 HP | Unid. | 2 | 29844861 |  | 59689722 |  | CUMPLE | FOLIO 7
7.1.2 | Instalación de sopladores regenerativos de reactores aeróbicos Nos. 1 y 2 ( lodos activados con portadores móvile de masa fija) T-300 A/B, caudal 170 c.f.m.., 220 V, 3F, 60 Hz, presión diferencial 4.0 p.s.i. , potencia nominal 6.1 H.P. | Unid. | 2 | 5015942 |  | 10031884 |  | CUMPLE | FOLIO 7
7.1.3 | Suministro de tubería y accesorios NPS 2" c/c, SCH 40, STD A-53, GrB, extremos para soldar y tuberías PVCP soldadas, accesorios, válvulas y cheques Ø 2" | Global | 1 | 10487573 |  | 10487573 |  | CUMPLE | FOLIO 7
7.1.4 | Instalación de tubería y accesorios NPS 2" c/c, SCH 40, STD A-53, GrB, extremos para soldar y tuberías PVCP soldadas, accesorios, válvulas y cheques Ø 2" | Global | 1 | 2500000 |  | 2500000 |  | CUMPLE | FOLIO 8
7.1.5 | Suministro de sistema de difusores de aire de burbuja fina tipo circular para Tanque de IFAS, 9" E.P.D.M. 2 mm, 2.0 m3/hora | Unid. | 2 | 60749776 |  | 121499552 |  | CUMPLE | FOLIO 8
7.1.6 | Instalación de sistema de difusores de aire de burbuja fina tipo circular para Tanque de IFAS, 9" E.P.D.M. 2 mm, 2.0 m3/hora | Unid. | 2 | 4750001 |  | 9500002 |  | CUMPLE | FOLIO 8
7.1.7 | Suministro de pase tamices (retenedores de portadores de biomasa fija) para IFAS tipo abertura media en acero AISI-304 de 1.00 m de longitud y 0.20 m de Ø | Unid. | 4 | 7736094 |  | 30944376 |  | CUMPLE | FOLIO 8
7.1.8 | Instalación de pase tamices (retenedores de portadores de biomasa fija) para IFAS tipo abertura media en acero AISI-304 de 1.00 m de longitud y 0.20 m de Ø | Unid. | 4 | 1319444 |  | 5277776 |  | CUMPLE | FOLIO 8
7.1.9 | Suministro de portadores de biomasa tanques IFAS | Global | 1 | 121376063 |  | 121376063 |  | CUMPLE | FOLIO 8
7.1.10 | Instalación de portadores de biomasa tanques IFAS | Global | 1 | 1017450 |  | 1017450 |  | CUMPLE | FOLIO 8
| SUBTOTAL REACTORES AERÓBICOS IFAS Nos. 1 Y 2 T-300 A/B | [5 empty] | 372324398 | CUMPLE | FOLIO 8
7.2 | SENSORES Y MEDIDORES DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 8
7.2.1 | Suministro de sensor de oxígeno disuelto tipo analógico, rango de medición 1.00 - 10.00 mg/l, método de medición Optical luminiphore,señal 4-20 mA, modelo O2X | Unid. | 1 | 26070840 |  | 26070840 |  | CUMPLE | FOLIO 8
7.2.2 | Instalación de sensor de oxígeno disuelto tipo analógico, rango de medición 1.00 - 10.00 mg/l, método de medición Optical luminiphore,señal 4-20 mA, AT | Unid. | 1 | 1266666 |  | 1266666 |  | CUMPLE | FOLIO 8
| SUBTOTAL SENSORES Y MEDIDORES DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO | [5 empty] | 27337506 | CUMPLE | FOLIO 8
7.3 | SEDIMENTADOR SECUNDARIO | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 8
7.3.1 | Suministro e instalación de pantalla de ingreso de licor mezclado en concreto impermeabilizado 4.000 P.S.I. 0.10 m x 2.65 x 1.20 m | m3 | 0.44 | 1483985 |  | 648872 |  | CUMPLE | FOLIO 8
7.3.2 | Suministro de módulo plástico de sedimentación acelerada patentado para uso en sistemas IFAS | Unid. | 1 | 11184712 |  | 11184712 |  | CUMPLE | FOLIO 8
7.3.3 | Instalación de módulo plástico de sedimentación acelerada patentado para uso en sistemas IFAS | Unid. | 1 | 714001 |  | 714001 |  | CUMPLE | FOLIO 8
7.3.4 | Suministro de tubería PVCP B X EL RDE 21 Ø 4" con perforaciones 3/4" con separación 150 mm c/c para recolección sumergida de efluente tratado L =1.30 m | Unid. | 2 | 461475 |  | 922950 |  | CUMPLE | FOLIO 8
7.3.5 | Instalación de tubería PVCP B X EL RDE 21 Ø 4" con perforaciones 3/4" con separación 150 mm c/c para recolección sumergida de efluente tratado L =1.30 m | Unid. | 2 | 67152 |  | 134304 |  | CUMPLE | FOLIO 8
7.3.6 | Conformación de tolvas de 60° de talud de concreto ciclópeo y recubrimiento con mortero impermeabilizado | m3 | 6.21 | 448320 |  | 2783803 |  | CUMPLE | FOLIO 8
7.3.7 | Suministro de dosificador de polímero para floculación de sólidos suspendidos del licor mezclado, incluyendo bomba dosificadora y mangueras de dosificación a zona de mezcla rápida a la entrada del sedimentador | Unidad | 1 | 17285081 |  | 17285081 |  | CUMPLE | FOLIO 8
7.3.8 | Instalación de dosificador de polímero para floculación de sólidos suspendidos del licor mezclado, incluyendo bomba dosificadora y mangueras de dosificación a zona de mezcla rápida a la entrada del sedimentador | Unidad | 1 | 1455518 |  | 1455518 |  | CUMPLE | FOLIO 8
| SUBTOTAL SEDIMENTADOR SECUNDARIO | [5 empty] | 35129241 | CUMPLE | FOLIO 8
7.4 | BOMBEO DE LODOS | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 8
7.4.1 | Suministro de bombas de succión de lodos sedimentados | Unid. | 2 | 10234000 |  | 20468000 |  | CUMPLE | FOLIO 8
7.4.2 | Instalación de bombas de succión de lodos sedimentados | Unid. | 2 | 3780392 |  | 7560784 |  | CUMPLE | FOLIO 8
7.4.3 | Suministro de tuberías , accesorios y válvulas de succión | Global | 1 | 920950 |  | 920950 |  | CUMPLE | FOLIO 8
7.4.4 | Instalación de tuberías , accesorios y válvulas de succión | Global | 1 | 716753 |  | 716753 |  | CUMPLE | FOLIO 8
7.4.5 | Suministro de tuberías , accesorios y válvulas de descarga y recirculación | Global | 1 | 856639 |  | 856639 |  | CUMPLE | FOLIO 8
7.4.6 | Instalación de tuberías , accesorios y válvulas de descarga y recirculación | Global | 1 | 836213 |  | 836213 |  | CUMPLE | FOLIO 8
7.4.7 | Suministro de tubería, accesorios y válvulas de lodos de exceso Ø 1 1/2" PVCP RDE 21 | Global | 1 | 1396260 |  | 1396260 |  | CUMPLE | FOLIO 8
7.4.8 | Instalación de tubería, accesorios y válvulas de lodos de exceso Ø 1 1/2" PVCP RDE 21 | Global | 1 | 1003455 |  | 1003455 |  | CUMPLE | FOLIO 8
| SUBTOTAL BOMBEO DE LODOS | [5 empty] | 33759054 | CUMPLE | FOLIO 8
| TOTAL CAPÍTULO 7 | [5 empty] | 468550199 | CUMPLE | FOLIO 8
8 | FILTROS DE PULIMENTO | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 8
8.1 | BOMBEO DEL AGUA CLARIFICADA | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 8
8.1.1 | Suministro de tuberías , accesorios y válvulas de succión | Global | 1 | 656651 |  | 656651 |  | CUMPLE | FOLIO 8
8.1.2 | Instalación de tuberías , accesorios y válvulas de succión | Global | 1 | 627160 |  | 627160 |  | CUMPLE | FOLIO 8
8.1.3 | Suministro de bombas de impulsión a filtros | Unid. | 2 | 12380760 |  | 24761520 |  | CUMPLE | FOLIO 8
8.1.4 | Instalación de bombas de impulsión a filtros | Unid. | 2 | 4930500 |  | 9861000 |  | CUMPLE | FOLIO 8
8.1.5 | Suministro de tuberías , accesorios y válvulas de descarga a filtros | Global | 1 | 733697 |  | 733697 |  | CUMPLE | FOLIO 8
8.1.6 | Instalación de tuberías , accesorios y válvulas de descarga a filtros | Global | 1 | 836213 |  | 836213 |  | CUMPLE | FOLIO 8
| SUBTOTAL BOMBEO DEL AGUA CLARIFICADA | [5 empty] | 37476241 | CUMPLE | FOLIO 8
8.2 | BATERÍA DE FILTROS | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 9
8.2.1 | Suministro de filtro IFAS 0,5 m Diámetro * 1,75 m altura, incluye válvulas de control | Unidad | 2 | 29818068 |  | 59636136 |  | CUMPLE | FOLIO 9
8.2.2 | Instalación de filtro IFAS 0,5 m Diámetro * 1,75 m altura, incluye válvulas de control | Unidad | 2 | 4472711 |  | 8945422 |  | CUMPLE | FOLIO 9
8.2.3 | Suministro de tubería PVCP Ø 1 1/2" RDE 21 alimentación a red de reuso de agua tratada | m | 6 | 24418 |  | 146508 |  | CUMPLE | FOLIO 9
8.2.4 | Instalación de tubería PVCP Ø 1 1/2" RDE 21 alimentación a red de reuso de agua tratada | m | 6 | 8362 |  | 50172 |  | CUMPLE | FOLIO 9
8.2.5 | Suministro de tubería PVCP y accesorios Ø 1 1/2" RDE 21 de descarga de agua de retrolavado a Reactor IFAS 1 | Global | 1 | 1162027 |  | 1162027 |  | CUMPLE | FOLIO 9
8.2.6 | Instalación de tubería PVCP y accesorios Ø 1 1/2" RDE 21 de descarga de agua de retrolavado a Reactor IFAS 1 | Global | 1 | 627160 |  | 627160 |  | CUMPLE | FOLIO 9
| SUBTOTAL BATERÍA DE FILTROS | [5 empty] | 70567425 | CUMPLE | FOLIO 9
| TOTAL CAPÍTULO 8 | [5 empty] | 108043666 | CUMPLE | FOLIO 9
9 | TUBERÍA DE DESCARGA DEL EFLUENTE TRATADO | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 9
9.1 | Descapote manual y retiro e = 0.20 m en zona verde de 1.00 m de ancho, apile a 200 m, | m2 | 55.56 | 6673 |  | 370752 |  | CUMPLE | FOLIO 9
9.2 | Excavación Manual en conglomerado de 0,60 m de ancho , 0-2 m de profundidad, incluye retiro de sobrantes a distancia menor a 5 Km | m3 | 42.61 | 57079 |  | 2432293 |  | CUMPLE | FOLIO 9
9.3 | Suministro e instalación de Geotextil 2400 (estabilización, filtro, separación) | m2 | 222.24 | 9927 |  | 2206176 |  | CUMPLE | FOLIO 9
9.4 | Subbase granular para cimentación de tubería a gravedad, compactada al 95% del Proctor Modificado en dos capas de 0.15 m | m3 | 6.95 | 160661 |  | 1115791 |  | CUMPLE | FOLIO 9
9.5 | Suministro de tubería alcantarillado PVC Ø 6" | m | 92.6 | 97394 |  | 9018684 |  | CUMPLE | FOLIO 9
9.6 | Instalación de tubería alcantarillado PVC Ø 6" | m | 92.6 | 50000 |  | 4630000 |  | CUMPLE | FOLIO 9
9.7 | Material granular para atraque de tubería a gravedad (relleno inicial), incluyendo equipos, herramientas y mano de obra | m3 | 19.15 | 153820 |  | 2945012 |  | CUMPLE | FOLIO 9
9.8 | Relleno tipo B-200 para relleno final de zanjas y para relleno perimetral de estructuras, soporte de placas de andén, compacatado al 95% del Proctor Modificado | m3 | 14.83 | 85605 |  | 1269522 |  | CUMPLE | FOLIO 9
9.9 | Construcción de cuatro (4) cajas de inspecciónde 0.50 x 0.50 x h variable, en concreto 3500 psi (Incluye placa y tapa en concreto ) | Unidad | 1 | 1749092 |  | 1749092 |  | CUMPLE | FOLIO 9
| SUBTOTAL TUBERÍA DE DESCARGA DEL EFLUENTE TRATADO | [5 empty] | 25737323 | CUMPLE | FOLIO 9
| TOTAL CAPÍTULO 9 | [5 empty] | 25737323 | CUMPLE | FOLIO 9
10 | INFRAESTRUCTURA VIAL Y ZONAS VERDES | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 9
10.1 | Excavación varias a máquina sin clasificar en acceso y vías de circulación a PTARID (Incluye retiro de sobrantes a distancia menor a 5 Km.) | m3 | 270.97 | 19042 |  | 5159794 |  | CUMPLE | FOLIO 9
10.2 | Subbase granular para vías internas de PTARID, compactada al 95% del Proctor Modificado en dos capas de 0.125 m | m3 | 144.13 | 160661 |  | 23156472 |  | CUMPLE | FOLIO 9
10.3 | Base granular, compactada al 95% del Proctor Modificado en dos capas de 0.10 m | m3 | 115.31 | 175035 |  | 20182586 |  | CUMPLE | FOLIO 9
10.4 | Base estabilizada con emulsión asfáltica Tipo BEE-2, e = 0.03 m | m3 | 17.3 | 390999 |  | 6762680 |  | CUMPLE | FOLIO 9
10.5 | Cuneta en concreto clase E 2500 PSI fundida en el lugar | m3 | 34.13 | 566783 |  | 19344871 |  | CUMPLE | FOLIO 9
10.6 | Nivelación de zonas verdes con material orgánico seleccionado de la excavación, con pendiente hacia borde externo de predio de la PTARID | m3 | 146.7 | 10780 |  | 1581394 |  | CUMPLE | FOLIO 9
10.7 | Empradización con biomanto natural del predio de la PTARID | m2 | 488.99 | 26809 |  | 13109333 |  | CUMPLE | FOLIO 9
10.8 | Nivelación de zonas verdes externas al predio de la PTARID | m3 | 727.33 | 10780 |  | 7840574 |  | CUMPLE | FOLIO 9
| SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA VIAL Y ZONAS VERDES | [5 empty] | 97137702 | CUMPLE | FOLIO 9
| TOTAL CAPÍTULO 10 | [5 empty] | 97137702 | CUMPLE | FOLIO 9
11 | CARPINTERÍA METÁLICA o de PRFV (Poliester reforzado con fibra de vidrio) | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 9
11.1 | Suministro e instalación escaleras externas | m | 24 | 247001 |  | 5928024 |  | CUMPLE | FOLIO 9
11.2 | Suministro e instalación escaleras internas | m | 24 | 247001 |  | 5928024 |  | CUMPLE | FOLIO 9
11.3 | Suministro e instalación de barandas | m | 38.14 | 198000 |  | 7551720 |  | CUMPLE | FOLIO 9
| SUBTOTAL CARPINTERÍA METÁLICA o de PRFV (Poliester reforzado con fibra de vidrio) | [5 empty] | 19407768 | CUMPLE | FOLIO 9
| TOTAL CAPÍTULO 11 | [5 empty] | 19407768 | CUMPLE | FOLIO 9
12 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 9
12.1 | ACOMETIDA PRINCIPAL | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 9
12.1.1 | Suministro e instalacion de acometida 3x2+1x2(N)+1x2(T) proveniente de tablero ubicado en cuarto electrico, hasta tablero de distribución principal (T1), incluye puntas y terminales de conexión. | ML | 180 | 223020 |  | 40143600 |  | CUMPLE | FOLIO 9
12.1.2 | Suministro e instalacion de banco de ductos 2x3" PVC desde caja de paso actual de salida de edificacion PTAR hasta caja de paso cercana existente, incluye excavacion, remocion y compactacion de terreno (material de relleno) desde los dos puntos de derivación. | ML | 40 | 50490 |  | 2019600 |  | CUMPLE | FOLIO 10
| SUBTOTAL ACOMETIDA PRINCIPAL | [5 empty] | 42163200 | CUMPLE | FOLIO 10
12.2 | ACOMETIDAS SECUNDARIAS | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 10
12.2.1 | Suministro e instalación de acometida 3x6+1x6(N)+1x8(T) proveniente de tablero T1, hasta tablero de Cargas T2 , incluye puntas y terminales de conexión. | ML | 25 | 49275 |  | 1231875 |  | CUMPLE | FOLIO 10
12.2.2 | Suministro e instalación de banco de ductos 2x2" PVC subterraneo desd salida de Tablero de cargas T1 hasta tablero de cargas T2, incluye remocion y compactacion de terreno desde los dos puntos de derivación. | ML | 22 | 35775 |  | 787050 |  | CUMPLE | FOLIO 10
12.2.3 | Suministro e instalación de caja de paso CS274 para ruta de conexión de aometida secundaria de tablero de cargas T1 hasta tablero de cargas T2 | UN | 2 | 196020 |  | 392040 |  | CUMPLE | FOLIO 10
12.2.4 | Suministro e instalación de acometida 1x10+1x12(N)+1x12(T) proveniente de tablero T1, hasta tablero de 6 Circuitos ubicado en zona caseta , incluye puntas y terminales de conexión. | ML | 20 | 16875 |  | 337500 |  | CUMPLE | FOLIO 10
12.2.5 | Suministro e instalación de banco de ductos 2x1" PVC subterraneo desd salida de Tablero de cargas T1 hasta tablero de 6 circuitos ubicado en caseta, incluye remocion y compactacion de terreno desde los dos puntos de derivación. | ML | 15 | 30375 |  | 455625 |  | CUMPLE | FOLIO 10
| SUBTOTAL ACOMETIDAS SECUNDARIAS | [5 empty] | 3204090 | CUMPLE | FOLIO 10
12.3 | TABLEROS ELECTRICOS. | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 10
12.3.1 | Suministro e instalación de TABLERO ELECTRICO (T1), incluye barraje 3F(100A) +1N(80A)+1T(80A), Totalizador 3x100A, arranques directos para bombas tipo Soplador (2x2 kW)+Bomba centrifuga (2x70 W)+Bomba centrifuga (2x750 W)+Bompa centrifuga (2x5 kW), botonera de accionamiento y parada por cada cargas, lampara de encendido por carga y estado "Trip" de cada carga, Paro de emergencia y frente muerto. (elementos a utilizar bajo cumplimiento RETIE) | UN | 1 | 38018120 |  | 38018120 |  | CUMPLE | FOLIO 10
12.3.2 | Suministro e instalación de TABLERO ELECTRICO (T2), incluye barraje 3F(60A) +1N(40A)+1T(40A), Totalizador 3x40A, arranques directos para Bomba centrifuga (5x70 W)+Bomba centrifuga (4x750 W)+Bompa centrifuga (2x75 kW), botonera de accionamiento y parada por cada cargas, lampara de encendido por carga y estado "Trip" de cada carga, Paro de emergencia y frente muerto. (elementos a utilizar bajo cumplimiento RETIE) | UN | 1 | 41822103 |  | 41822103 |  | CUMPLE | FOLIO 10
12.3.3 | Suministro e instalación de tablero de 6 circuitos monofasico | UN | 1 | 562275 |  | 562275 |  | CUMPLE | FOLIO 10
12.3.4 | Suministro e instalacion de capacitor trifasico 5 KVAR para correcion de factor de potencia | UN | 1 | 843750 |  | 843750 |  | CUMPLE | FOLIO 10
| SUBTOTAL TABLEROS ELECTRICOS. | [5 empty] | 81246248 | CUMPLE | FOLIO 10
12.4 | CONEXIÓN DE CARGAS | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 10
12.4.1 | Suministro e instalacion de acometida 3x8+1x8(T) proveniente de tablero T1 hasta carga final, incluye tubería EMT 1x1" desde punto de conexión en tablero T1 hasta punto final de carga (S-200A, S-200B, S-300A, S-300B) , incluye accesorios y elementos de fijación. | UN | 4 | 166523 |  | 666092 |  | CUMPLE | FOLIO 10
12.4.2 | Suminsitro de instalacion de estacion de control (ON/OFF) proxima a carga (S-200A, S-200B, S-300A, S-300B), incluye botonera y conductor de control | UN | 4 | 119880 |  | 479520 |  | CUMPLE | FOLIO 10
12.4.3 | Suministro e instalacion de acometida 3x8+1x8(T) proveniente de tablero T1 hasta carga final, incluye tubería EMT 1x1" desde punto de conexión en tablero T1 hasta punto final de carga (P-401A, P-401B) , incluye accesorios y elementos de fijación. | UN | 2 | 258323 |  | 516646 |  | CUMPLE | FOLIO 10
12.4.4 | Suminsitro de instalacion de estacion de control (ON/OFF) proxima a carga (P-401A, P-401B), incluye botonera y conductor de control | UN | 2 | 158760 |  | 317520 |  | CUMPLE | FOLIO 10
12.4.5 | Suministro e instalacion de acometida 3x8+1x8(T) proveniente de tablero T1 hasta carga final, incluye tubería EMT 1x1" desde punto de conexión en tablero T1 hasta punto final de carga (P-301A, P-301B) , incluye accesorios y elementos de fijación. | UN | 2 | 430448 |  | 860896 |  | CUMPLE | FOLIO 10
12.4.6 | Suministro de instalacion de estacion de control (ON/OFF) proxima a carga (P-301A, P-301B), incluye botonera y conductor de control | UN | 2 | 231660 |  | 463320 |  | CUMPLE | FOLIO 10
12.4.7 | Suministro e instalacion de acometida 3x8+1x8(T) proveniente de tablero T1 hasta carga final, incluye tubería EMT 1x1" desde punto de conexión en tablero T1 hasta punto final de carga (P-100A, P-100B) , incluye accesorios y elementos de fijación. | UN | 2 | 453344 |  | 906688 |  | CUMPLE | FOLIO 10
12.4.8 | Suministro de instalacion de estacion de control (ON/OFF) proxima a carga (P-100A, P-100B) , incluye botonera y conductor de control | UN | 2 | 241380 |  | 482760 |  | CUMPLE | FOLIO 10
12.4.9 | Suministro e instalacion de acometida 3x8+1x8(T) proveniente de tablero T2 hasta carga final, incluye tubería EMT 1x1" desde punto de conexión en tablero T1 hasta punto final de carga (P-200, P-201, P-203, P-204, P-205) , incluye accesorios y elementos de fijación. | UN | 5 | 384548 |  | 1922740 |  | CUMPLE | FOLIO 10
12.4.10 | Suministro de instalacion de estacion de control (ON/OFF) proxima a carga (P-200, P-201, P-203, P-204, P-205), incluye botonera y conductor de control | UN | 5 | 212220 |  | 1061100 |  | CUMPLE | FOLIO 10
12.4.11 | Suministro e instalacion de acometida 3x8+1x8(T) proveniente de tablero T2 hasta carga final, incluye tubería EMT 1x1" desde punto de conexión en tablero T1 hasta punto final de carga (P-206A, P-206B) , incluye accesorios y elementos de fijación. | UN | 2 | 315698 |  | 631396 |  | CUMPLE | FOLIO 11
12.4.12 | Suministro de instalacion de estacion de control (ON/OFF) proxima a carga (P-206A, P-206B), incluye botonera y conductor de control | UN | 2 | 183060 |  | 366120 |  | CUMPLE | FOLIO 11
12.4.13 | Suministro e instalacion de acometida 2x18 proveniente de tablero T1 hasta carga LC200 , incluye accesorios y elementos de fijación. | UN | 1 | 73170 |  | 73170 |  | CUMPLE | FOLIO 11
12.4.14 | Suministro e instalacion de acometida 2x18 proveniente de tablero T1 hasta carga LC400 , incluye accesorios y elementos de fijación. | UN | 1 | 84240 |  | 84240 |  | CUMPLE | FOLIO 11
12.4.15 | Suministro e instalacion de acometida 3x8+1x8(T) proveniente de tablero T1 hasta carga final, incluye tubería EMT 1x1" desde punto de conexión en tablero T1 hasta punto final de carga (M-201, M-202) , incluye accesorios y elementos de fijación. | UN | 2 | 315698 |  | 631396 |  | CUMPLE | FOLIO 11
12.4.16 | Suministro de instalacion de estacion de control (ON/OFF) proxima a carga (M-201, M-202), incluye botonera y conductor de control | UN | 1 | 183060 |  | 183060 |  | CUMPLE | FOLIO 11
| SUBTOTAL CONEXIÓN DE CARGAS | [5 empty] | 9646664 | CUMPLE | FOLIO 11
12.5 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 11
12.5.1 | Suministro e instalación de caja de inspeccion 30x30 con varilla Copperweld 2.5 mts, incluye soldadura exotermica a anillo inferior | UN | 7 | 574560 |  | 4021920 |  | CUMPLE | FOLIO 11
12.5.2 | Suministro e instalacion de cable desnudo 2/0 awg desnudo para anillo inferior y malla a tierra, incluye conexión a barraje de tierra en tablero T1 y soldadura exotermica a cajas de inspeccion | ML | 130 | 46575 |  | 6054750 |  | CUMPLE | FOLIO 11
12.5.3 | Suministro e instalación punta captadora ubicado en caseta para sistema de apantallamiento. | UN | 4 | 105840 |  | 423360 |  | CUMPLE | FOLIO 11
12.5.4 | Suministro e instalacion de alambron 1/0 para sistema de apantallamiento ubicdo en caseta, incluye bajantes (1) para equipotencialización con sistema SPT | ML | 45 | 16875 |  | 759375 |  | CUMPLE | FOLIO 11
| SUBTOTAL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | [5 empty] | 11259405 | CUMPLE | FOLIO 11
12.6 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 11
12.6.1 | Suministro e instalacion de salida de luminaria en tuberia PVC 1/2" con conductor 1x12+1x12+1x12, incluye caja 5800 para conexión, elementos de fiojacion, interuptor y accesorios, (no incluye luminaria) | UN | 4 | 290790 |  | 1163160 |  | CUMPLE | FOLIO 11
12.6.2 | Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia PVC 1/2" con conductor 1x12+1x12+1x12, incluye caja 5800 para conexión, tomacorriente con polo a tierra, y accesorios de conexión. | UN | 6 | 236790 |  | 1420740 |  | CUMPLE | FOLIO 11
12.6.3 | Suministro e instalación de bombillo Led 15w para zonas internas de caseta | UN | 5 | 40797 |  | 203985 |  | CUMPLE | FOLIO 11
| SUBTOTAL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | [5 empty] | 2787885 | CUMPLE | FOLIO 11
| TOTAL CAPÍTULO 12 | [5 empty] | 150307492 | CUMPLE | FOLIO 11
13 | PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS Y ESTABILIZACION BIOLÓGICA DE LA PLANTA | [6 empty] | CUMPLE | FOLIO 11
13.1 | Puesta en marcha de la planta | Global | 1 | 71900000 |  | 71900000 |  | CUMPLE | FOLIO 11
13.2 | Estabilización biológica de la planta | Global | 1 | 288323207 |  | 288323207 |  | CUMPLE | FOLIO 11
| SUBTOTAL PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS Y ESTABILIZACION BIOLÓGICA DE LA PLANTA | [5 empty] | 360223207 | CUMPLE | FOLIO 11
| TOTAL CAPÍTULO 13 | [5 empty] | 360223207 | CUMPLE | FOLIO 11
| COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 2178714478 | CUMPLE | FOLIO 11
| ADMINISTRACION |  |  |  | 15% |  | 326807172 | CUMPLE | FOLIO 11
| IMPREVISTOS |  |  |  | 5% |  | 108935724 | CUMPLE | FOLIO 11
| UTILIDAD |  |  |  | 10% |  | 217871448 | CUMPLE | FOLIO 11
[7 empty] | 2832328821 | CUMPLE | FOLIO 11
LOS OFERENTES NO PODRÁN EXCEDER LOS VALORES UNITARIOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 5, O LAS OFERTAS SERÁN RECHAZADAS Y SU EVALUACIÓN ECONÓMICA SERÁ CALIFICADA COMO NO CUMPLE. | [7 empty] | CUMPLE | FOLIOS 1-11 TOMO II
1. Se debrán discriminar costos directos para cada uno de los ítems del formato correspondiente, sin que pueda ser superior al valor de cada ítem del presupuesto oficial so pena de rechazo. | [7 empty] | CUMPLE | FOLIOS 1-11 TOMO II
Discriminar: 2. Porcentaje de Costos Indirectos (A.I.U.), debe tenerse en consideración que la administración (A) incluye los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demás descuentos de carácter departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso. | [7 empty] | CUMPLE | FOLIO 11
Discriminar: 3. Total, valor de la propuesta, que para efectos de la evaluación corresponderá a la sumatoria de la totalidad de los costos directos más los costos indirectos (AIU) del anexo 1 los precios unitarios de cada uno de los ítems del Anexo 1, más el porcentaje de AIU ofertado. | [7 empty] | CUMPLE | FOLIO 11
Discriminar: 4. Deberá expresar el valor total de la propuesta, descrito en el numeral anterior, en pesos colombianos y sin decimales. En el evento en que se expresen decimales, se entenderá que su oferta corresponde al valor sin éstos para todos los efectos del proceso. Deberá considerar la forma y el sistema de pago señalado en los Pliegos de Condiciones. | [7 empty] | CUMPLE | FOLIO 11
se debe presentar análisis de precios unitarios por cada uno de los ítems enunciados en el presupuesto oficial, incluso si se repiten serpiente las actividades en su literalidad. | [7 empty] | CUMPLE | FOLIOS 12 AL 273
El proponente deberá incluir una lista de todos los materiales que suministre el contratista, indicando para cada elemento la descripción, unidad de medida y valor unitario. Los valores y unidades de medida utilizados en este listado deberán coincidir con los que se empleen en los análisis de precios unitarios. | [7 empty] | CUMPLE | FOLIOS 286 AL 298
Deberá presentar la lista de jornales del personal que utilice en sus análisis de precios unitarios y en el análisis de costos indirectos. Deberá especificar el cargo, el jornal básico y el jornal incluyendo el factor de prestaciones sociales, de acuerdo con las obligaciones de Ley. | [7 empty] | CUMPLE | FOLIO 296
Se deberá incluir una lista de todos los equipos que suministre el contratista, indicando para cada uno la descripción, especificación o capacidad, unidad de medida y valor unitario. Los valores y unidades de medida utilizados en este listado deberán coincidir con los que se empleen en los análisis de precios unitarios. | [7 empty] | CUMPLE | FOLIO 297-298
El proponente deberá realizar su ejercicio de cálculo del A.I.U., que no podrá ser superior al treinta por ciento (30%),considerando los costos de personal profesional, técnico, de administración y vigilancia; los costos para el sistema de seguridad industrial, manejo ambiental y aseguramiento de calidad; servicios públicos; ensayos de control de calidad; papelería, registro fotográfico, videos, edición e impresión de informes; elaboración e impresión de planos record; transporte y almacenamiento, gastos de legalización, impuestos y pólizas; valla o vallas informativas (Según Manual de Identidad visual en Obra, ICCU, 2016) | [7 empty] | CUMPLE | FOLIO 275, EL ANÁLISIS DE AIU PRESENTADO CORRESPONDE AL 30% DE LOS COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO
CONCEPTO FINAL ECONÓMICO | [7 empty] | CUMPLE
30%

## EVALUACION TECNICA
EVALUACIÓN ECONÓMICA INVITACIÓN ABIERTA NO. 018 DE 2021
ITEM |  |  | IHM SAS
|  |  | CONCEPTO | JUSTIFICACIÓN
Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción, el Contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de construcción. A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en desarrollo del contrato de construcción: • CÓDIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES. NORMA • SISMO RESISTENTE NSR 10. • CODIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE LA SOCIEDAD • AMERICANA DE SOLDADURA, AWS D.1.1. • NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS – NTC. • REGLAMENTO SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE (RAS) |  |  | CUMPLE | FOLIO 7 Y 8
• Metodología y cronograma de actividades priorizadas |  |  | CUMPLE | FOLIO 314
• Fichas técnicas de los materiales implementados. |  |  | SUBSANO | ANEXA FICHAS TECNICAS
• Certificado de calidad del productor y/o distribuidor y/o instalador |  |  | SUBSANO | SUBSANO
• Cumplir con las normas técnicas y ambientales. |  |  | CUMPLE | FOLIO 7 Y 8
• Cumplir con las normas de seguridad industrial para realizar trabajos en altura y los específicos para la realización de los trabajos, para lo cual deberá anexar el certificado de trabajo en alturas. |  |  | CUMPLE | SE EXIGIRA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO
DIRECTOR DE OBRA: Experiencia general: Acreditar mínimo diez (10) años de vigencia desde la expedición de la matrícula profesional. Experiencia específica: Haberse desempeñado como director de obra, dentro de los últimos diez (10) años, contados a partir de la fecha de cierre de la presente Invitación, certificando esta condición así: Diez (10) contratos como director de obra en contratos de construcción relacionados con acueducto y/o alcantarillado y/o redes hidrosanitarias y/o plantas de tratamiento y/o Sistemas de bombeo. El proponente deberá adjuntar para cada uno de los profesionales requeridos la siguiente documentación: a) Copia de la tarjeta o matricula profesional b) Copia título de estudios de posgrado o actas de grado. c) Certificado de vigencia de la matricula profesional, vigente a la primera fecha de cierre de la presente invitación. d) Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el cargo a desempeñar, su dedicación y su disponibilidad exclusiva al proyecto, durante el plazo del mismo. e) Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el nombre del contratista de la obra, el objeto del proyecto, las fechas de inicio y finalización del proyecto, el cargo desempeñado, el valor total del proyecto, el periodo en que desempeñó el cargo, nombre y cargo de la persona que certifica y la fecha de expedición de la certificación. |  |  | SUBSANO | FOLIOS 12 A 18 DE LA SUBSANACION
RESIDENTE DE OBRA: Experiencia general: Acreditar mínimo cinco (5) años de vigencia de expedición de la matrícula profesional. Experiencia específica: Haberse desempeñado como residente de obra, dentro de los últimos cinco (5) años, contados a partir de la fecha de cierre de la presente Invitación, en contratos de obra así: Cinco (5) contratos como Ingeniero Residente en construcción de obras de Saneamiento Ambiental (acueducto y Alcantarillado) El proponente deberá adjuntar para cada uno de los profesionales requeridos la siguiente documentación: a) Copia de la tarjeta o matricula profesional b) Copia título de estudios de posgrado o actas de grado. c) Certificado de vigencia de la matricula profesional, vigente a la primera fecha de cierre de la presente invitación. d) Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el cargo a desempeñar, su dedicación y su disponibilidad exclusiva al proyecto, durante el plazo del mismo. e) Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el nombre del contratista de la obra, el objeto del proyecto, las fechas de inicio y finalización del proyecto, el cargo desempeñado, el valor total del proyecto, el periodo en que desempeñó el cargo, nombre y cargo de la persona que certifica y la fecha de expedición de la certificación. |  |  | CUMPLE | FOLIOS 217-244
INGENIERO EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN Experiencia general: Acreditar mínimo cinco (5) años de vigencia de expedición de la matrícula profesional. Experiencia específica: Tres (3) contratos en proyectos de saneamiento ambiental y en los cuales se haya desempeñado como Especialista en Automatización. El proponente deberá adjuntar para cada uno de los profesionales requeridos la siguiente documentación: a) Copia de la tarjeta o matricula profesional b) Copia título de estudios de posgrado o actas de grado. c) Certificado de vigencia de la matricula profesional, vigente a la primera fecha de cierre de la presente invitación. d) Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el cargo a desempeñar, su dedicación y su disponibilidad exclusiva al proyecto, durante el plazo del mismo. e) Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el nombre del contratista de la obra, el objeto del proyecto, las fechas de inicio y finalización del proyecto, el cargo desempeñado, el valor total del proyecto, el periodo en que desempeñó el cargo, nombre y cargo de la persona que certifica y la fecha de expedición de la certificación. |  |  | CUMPLE | FOLIOS 268 AL 292
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Experiencia general: Acreditar mínimo tres (03) años de vigencia de expedición de la licencia. Experiencia específica: Dos (2) contratos que dentro de sus actividades cumpla las funciones de Coordinador HSE y/o Analista del área de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Supervisor Área HSE y/o actividades afines. El proponente deberá adjuntar para cada uno de los profesionales requeridos la siguiente documentación: a) Copia de la tarjeta o matricula profesional b) Copia título de estudios de posgrado o actas de grado. c) Certificado de vigencia de la matricula profesional, vigente a la primera fecha de cierre de la presente invitación. d) Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el cargo a desempeñar, su dedicación y su disponibilidad exclusiva al proyecto, durante el plazo del mismo. e) Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el nombre del contratista de la obra, el objeto del proyecto, las fechas de inicio y finalización del proyecto, el cargo desempeñado, el valor total del proyecto, el periodo en que desempeñó el cargo, nombre y cargo de la persona que certifica y la fecha de expedición de la certificación. |  |  | CUMPLE | FOLIOS293 AL 312
Las certificaciones de experiencia para el personal profesional, que soportan la información relacionada en el Formato __ Relación de personal para el contrato, deberán presentarse de acuerdo a los siguientes requisitos: a. La certificación de la experiencia deberá acompañarse de la certificación del ejecutor de la obra y/o entidad contratante del proyecto. Se debe anexar copia del contrato o documento celebrado entre las partes. b. En el caso que el director de obra ofrecido, haya sido el contratista de la obra, bastara únicamente con la certificación expedida por el contratante del proyecto. c. Los documentos que acrediten la experiencia específica, deberán contener toda la información necesaria para que pueda evaluar dicho criterio. En el caso que el personal profesional y técnico ofrecido no cumpla con la experiencia general o específica mínima solicitada, la propuesta será declarada inhábil técnicamente.
PROGRAMACIÓN DE TRABAJO En el caso que el programa de trabajo no cumpla con los requisitos mínimos establecidos la propuesta será declarada inhábil técnicamente.
a. Deberá elaborarse utilizando software para programación de proyectos, tal como Microsoft Project, Primavera Project Planner o cualquier otro programa similar.
Deberá definirse un programa de construcción acorde con las actividades descritas en el presupuesto oficial, indicando las especificaciones de construcción, el proceso constructivo técnicamente viable, los recursos a utilizar (equipos y personal), los rendimientos de los recursos y el plazo establecido (Formatos 10 y 11). |  |  | CUMPLE | FOLIO 276
El programa deberá ser estructurado por actividades o tareas. El número de actividades o tareas del programa de la obra, debe ser igual o superior al número de ítems del Formato 04. |  |  | CUMPLE | FOLIO 276
El plazo del programa de obra presentado, debe ser igual al ofertado en la Carta de Presentación de la Propuesta (Formato 01) e igual al plazo único establecido en los términos de referencia. |  |  | CUMPLE | FOLIO 7 Y 8
| JORGE RICARDO ROMERO FLORIDO | LAURA MELISSA AYALA PEÑA
| Subgerente Administrativo ( E) | Profesional-Subgerencia administrativa

## EXPERIENCIA
EVALUACIÓN EXPERIENCIA INVITACIÓN ABIERTA NO. 018 DE 2021
IHM SAS | [8 empty] | RESULTADO | JUSTIFICACIÓN
El proponente deberá acreditar su experiencia general mediante la presentación de un Contrato de Obra ejecutado con entidades públicas o empresas privadas, que esté clasificado en las actividades establecidas en el numeral 3.4.1 y liquidado durante los últimos diez (10) años desde la fecha de terminación y cuyo objeto esté directamente relacionado con la construcción, optimización, habilitación y/o rehabilitación de sistemas de tratamiento de aguas residuales y/o estaciones de bombeo, cuyo valor sea igual o mayor a uno punto cinco (1.5) veces el valor del presupuesto oficial de esta convocatoria en SMMLV. | [8 empty] | CUMPLE | LOS DOCUMENTOS APORTADAS DAN FE DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO
El proponente deberá certificar su experiencia especifica mediante la presentación de un contrato diferente al suministrado para acreditar la experiencia general, que se haya ejecutado durante los últimos siete (7) años y que además cumpla con los siguientes requisitos: a. Que su valor expresado en SMMLV, sea igual o superior a 1.5 veces el presupuesto oficial de la presente licitación. b. Que el contrato aportado esté inscrito en el RUP bajo los siguientes códigos: 721215 761217 201429 471015 321515 411125 401515 831015 811015 | [8 empty] | CUMPLE | LOS DOCUMENTOS APORTADAS DAN FE DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO
c. Que en el mismo contrato figuren como actividades ejecutadas las abajo descritas y con las siguientes cantidades mínimas: • Excavaciones, Mayores a 18.000 M3 • Rellenos, Mayores a 14.000 M3 • Geomembranas, Mayores a 14.000 M2 • Geotextiles, Mayores a12.000 M2 | [8 empty] | CUMPLE | LOS DOCUMENTOS APORTADAS DAN FE DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO
No. | 1. Nombre o razón social del contratante, dirección y teléfono. | 2. Nombre o razón social del contratista. | 3. Número del contrato. | 4. Objeto del contrato. | 5. Fecha de inicio y terminación (día, mes y año). | 6. Indicación de cumplimiento y calidad a satisfacción. | 7. Valor del contrato (% PARTICIPACIÓN). | 8. Nombre, firma y cargo de quien expide la certificación. | RESULTADO
EXPERIENCIA ESPECÍFICA
1 | ALCALDÍA DE FUNZA | IGNACIO GOMEZ IHM SAS | 0469 DE 2013 | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR EN EL MUNICIPIO DE FUNZA | 04/12/2013-13/03/2015 | SUBSANA FOLIO 18 | 6909882831 | GUILLERMO ALONSO SANCHEZ | CUMPLE | SE ANEXA DOCUMENTOS CUMPLE
2 | MUNICIPIO DE TABIO | IGNACIO GOMEZ IHM SAS | 201300132 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PREVISTAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TABIO | 14/11/2013-01/06/2015 | CUMPLE | 3529048773 | UNION TEMPORAL INTERAGUAS-INTERVENTORIA | CUMPLE | FOLIO 350
CONCLUSIÓN: Debe subsanar las certificaciones para que estas sean acreditadas ya que no cuentan con indicación de cumplimiento y calidad a satisfacción, en los pliegos se establece:En los contratos presentados para acreditar tanto la experiencia general como la específica, se deberá adicionar certificación y/o acta de terminación de contrato y/o acta de liquidación del mismo. La certificación deberá contener la siguiente información: 1. Nombre o razón social del contratante, dirección y teléfono. 2. Nombre o razón social del contratista. 3. Número del contrato. 4. Objeto del contrato. 5. Fecha de inicio y terminación (día, mes y año). 6. Indicación de cumplimiento del contrato. 7. Valor del contrato (incluyendo adiciones en valor). 8. Nombre, firma y cargo de quien expide la certificación
| JORGE RICARDO ROMERO FLORIDO |  |  | LAURA MELISSA AYALA PEÑA
| Subgerente Administrativo ( E) |  |  | Profesional-Subgerencia administrativa

## EVALUACIÓN PROPUESTA HABIL
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS HÁBILES INV. ABIERTA 18 DE 2021 |  | IHM SAS
FACTOR ECONÓMICO | PUNTAJE 500 | PUNTAJE OBTENIDO | #REF!
Las ofertas que obtengan como resultado CUMPLE en la verificación jurídica, técnica, financiera y económica, serán ponderadas por grupo en cuanto a la sumatoria de los ítems ofertados y se le otorgará el puntaje máximo de 500 PUNTOS a la propuesta ofrezcan de menor valor total. | 500 | 500
EXPERIENCIA ADICIONAL RELACIONADA CON EL OBJETO CONTRACTUAL | PUNTAJE 200 | 200
El oferente que acredite experiencia mediante la presentación de un (1) contrato adicional a la experiencia general, cuyo objeto se relacione con el objeto a contratar y que como mínimo esté clasificado en tres de los códigos citados en el numeral 3.4.1 | 100
El oferente que acredite experiencia mediante la presentación de dos (2) contratos adicionales a la experiencia general, cuyo objeto se relacione con el objeto a contratar y que como mínimo esté clasificado en tres de los códigos citados en el numeral 3.4.1 | 200 | 200
DIRECTOR DE OBRA | PUNTAJE 50 | 50
Experiencia por antigüedad: experiencia profesional mayor de quince (15) años y menor de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional y hasta el cierre de la presente licitación pública. | 25
Experiencia por antigüedad: experiencia profesional mayor de veinte años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional y hasta el cierre de la presente licitación pública. | 50 | 50
EXPERIENCIA POR FORMACIÓN | PUNTAJE 50 | 50
Experiencia por formación adicional: Al proponente que acredite para este cargo una especialización relacionada con temas hidráulicos, ambientales o civiles. | 25
Experiencia por formación adicional: Al proponente que acredite para este cargo además de la especialización un título de magister en temas hidráulicos, ambientales o civiles | 50 | 50
RESIDENTE DE OBRA | PUNTAJE 50 | 50
Experiencia por antigüedad: experiencia profesional mayor de cinco (05) años y menor de diez (10) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional y hasta el cierre de la presente licitación pública. | 25
Experiencia por antigüedad: experiencia profesional mayor de diez (10) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional y hasta el cierre de la presente licitación pública. | 50 | 50
INGENIERO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION | PUNTAJE 50 | 50
Experiencia por antigüedad: experiencia profesional mayor de cinco (5) años y menor de diez (10) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional y hasta el cierre de la presente licitación pública. | 25
Experiencia por antigüedad: experiencia profesional mayor de diez (10) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional y hasta el cierre de la presente licitación pública. | 50 | 50
JORGE RICARDO ROMERO FLORIDO |  |  | LAURA MELISSA AYALA PEÑA
Subgerente Administrativo ( E) |  |  | Profesional-Subgerencia administrativa

## RESULTADO
INVITACION ABIERTA No. 018 de 2021
RESULTADO/PROPONENTE | IGNACIO GOMEZ IHM SAS
EVALUACION JURIDICA | CUMPLE
EVALUACION ECONOMICA | 500
EVALUACION TECNICA | SUBSANO CUMPLE
EVALUACION DE EXPERIENCIA | SUBSANO CUMPLE
EVLAUACION FINACIERA | CUMPLE
PONDERACION | 1000
RESULTADO | CUMPLE